## hospital
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO DE TOLEDO
Administração 2017-2020
OBRA: Reforma da unidade mista de saúde
LOCAL: AV. CEL. RAIMUNDO VASCONCELOS - CENTRO - PEDRO DE TOLEDO - S/P
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
|  | BASE SINAP |  |  |  | DATA BASE - 04/2017
FONTE | CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | VALOR UNIT. | TOTAL
|  | 1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 16132.44
SINAPI | 74209/001 | 1.1 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | m² | 6 | 344 | 2064
SINAPI | 97622 | 1.2 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m³ | 20 | 50.89 | 1017.8
SINAPI | 97644 | 1.3 | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 20 | 8.21 | 164.2
SINAPI | 97647 | 1.4 | REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 100 | 2.89 | 289
SINAPI | 97645 | 1.5 | REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 20 | 23.55 | 471
SINAPI | 97660 | 1.6 | REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/201 | UNID. | 100 | 0.6 | 60
SINAPI | 97661 | 1.7 | REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017 | m | 2000 | 0.6 | 1200
SINAPI | 97662 | 1.8 | REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES (TUBOS E CONEXÕES) DE ÁGUA FRIA, DE FORMA MANUAL , SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m | 1000 | 0.44 | 440
SINAPI | 97665 | 1.9 | REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | UNID. | 100 | 1.16 | 116
SINAPI | 97666 | 1.10 | REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. A | UNID. | 20 | 8.08 | 161.6
SINAPI | 97634 | 1.11 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 410 | 14.08 | 5772.8
SINAPI | 97663 | 1.12 | REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | UNID. | 6 | 11.09 | 66.54
SINAPI | 72897 | 1.13 | CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 | M3 | 50 | 24.31 | 1215.5
SINAPI | 90446 | 1.14 | RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM. AF_05/2015 | M | 100 | 30.94 | 3094
|  | 2.0 | ALVENARIA / REVESTIMENTO DE PAREDE |  |  |  | 13412.2
SINAPI | 87468 | 2.1 | Alv. de vedação de blocos de concreto 14x19x39 assentado c/ argamassa manual | m² | 20 | 65.7 | 1314
SINAP | 87899 | 2.2 | Chapisco aplicado em alvenaria com presença de vão | m² | 40 | 6.91 | 276.4
SINAP | 87546 | 2.3 | Emboço para recebimento de cerâmica | m² | 40 | 24.04 | 961.6
SINAPI | 93392 | 2.4 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM, ARGAMASSA TIPO AC I, APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2 NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 | m² | 260 | 41.77 | 10860.2
|  | 3.0 | DIVISÓRIAS |  |  |  | 3978
SINAPI | 96358 | 3.1 | PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM M2 DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. AF_06/2017_P | m² | 50 | 79.56 | 3978
|  | 4.0 | PISO CERÂMICO |  |  |  | 10988.27
SINAP | 87620 | 4.1 | Contra piso em argamassa Traço 1:4 ( cimento e areia ) preparo mecânico | m² | 50 | 26.15 | 1307.5
SINAP | 87250 | 4.2 | Revestimento cerâmico p/ piso com placas tipo esmaltada extra anti derrapante 45x45 aplicada e rejuntado | m² | 150 | 42.09 | 6313.5
SINAP | 88649 | 4.3 | Rodapé cerâmico de 7 cm de altura com placas tipo esmaltadas de 45x45/ aplicada e rejuntado | m | 93 | 6.09 | 566.37
SINAP | 98695 | 4.4 | SOLEIRA EM MÁRMORE, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_06/2018 | m | 20 | 74.67 | 1493.4
SINAP | 87620 | 4.5 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_06/2014 | M² | 50 | 26.15 | 1307.5
|  | 5.0 | CAIXILHOS |  |  |  | 15278.72
SINAP | 94559 | 5.1 | Janela basculante de aluminio, fixada com argamassa cm c/ vidro | m² | 6 | 566.97 | 3401.82
SINAP | 94560 | 5.2 | Janela de aluminio de correr, 4 folhas, fixada com argamassa c/ vidro | m² | 10 | 492.39 | 4923.9
SINAP | 91333 | 5.3 | Kit de porta de madeira 90 x 210cm completa, inc. instalação e ferragens (PORTA DE CORRER) | unid. | 3 | 683.05 | 2049.15
SINAP | 90823 | 5.4 | Porta de madeira para pintura, semi - oca ( LEVE OU MÉDIA ), 80X210 cm, espessura de 3,5 cm, incluso dobradiças - fornecimento e instalação | unid. | 6 | 366.03 | 2196.18
SINAP | 90823 | 5.5 | Porta de madeira para pintura, semi - oca ( LEVE OU MÉDIA ), 90X210 cm, espessura de 3,5 cm, incluso dobradiças - fornecimento e instalação | unid. | 1 | 382.67 | 382.67
SINAP | 73739/001 | 5.6 | Pintura em esmalte acetinado em madeira | m² | 50 | 18.32 | 916
SINAP | 73924/001 | 5.7 | Pintura esmalte sintético para superfície metálica | m² | 50 | 28.18 | 1409
|  | 6.0 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  | 33175.98
SINAP | 93043 | 6.1 | LÂMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID. | 50 | 30.38 | 1519
SINAP | 97589 | 6.2 | LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA DE 15 W, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 | UNID. | 20 | 30.77 | 615.4
SINAP | 91926 | 6.3 | Cabo de cobre flexível isolado 2,5 mm², anti-chama, fornecimento e instalação | UNID. | 3000 | 2.67 | 8010
SINAP | 91932 | 6.4 | Cabo de cobre flexível isolado 10 mm², anti-chama, fornecimento e instalação | UNID. | 1000 | 9.09 | 9090
SINAP | 74130/003 | 6.5 | Disjuntores termomagnético bipolar 10A a 50A, fornecido e instalado | UNID. | 50 | 49.96 | 2498
SINAP | 74130/005 | 6.6 | Disjuntores tripolar de 60A a 100A | UNID. | 5 | 99.07 | 495.35
SINAP | 74131/004 | 6.7 | Quadro de distribuição universal de embutir, para 18 disjuntores | UNID. | 3 | 454.46 | 1363.38
SINAP | 92022 | 6.8 | Interruptor simples com 1 tomada de embutir de 10A, fornecido e instalado | UNID. | 50 | 32.36 | 1618
SINAP | 92024 | 6.9 | Interruptor simples com 2 tomadas de embutir 2P+T 10 A - Fornecimento e instalação | UNID. | 50 | 49.44 | 2472
SINAP | 92019 | 6.10 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (4 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UNID. | 40 | 68.23 | 2729.2
SINAP | 92017 | 6.11 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (4 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UNID. | 30 | 55.43 | 1662.9
SINAP | 91854 | 6.12 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 100 | 7.66 | 766
SINAP | 9535 | 6.13 | CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO TIPO DUCHA, FORNECIMENTO E INSALACAO | UNID. | 5 | 67.35 | 336.75
|  | 7.0 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS |  |  |  | 27590.24
SINAP | 86888 | 7.1 | Vaso sanitário c/ cx acoplada comum branca instalada | UNID. | 6 | 360.14 | 2160.84
SINAP | 86903 | 7.2 | Lavatório de louça branca comum com coluna 45x 55 cm, instalado | UNID. | 5 | 283.6 | 1418
SINAP | 86906 | 7.3 | Torneira cromada de mesa, 1/2" ou 3/4", para lavatório, padrão popular fornecimento e instalação | UNID. | 10 | 45.12 | 451.2
SINAP | 86910 | 7.4 | Torneira cromada de tubo móvel p/ pia de cozinha, instalado | UNID. | 3 | 86.09 | 258.27
SINAP | 86916 | 7.5 | Torneira de plástico p/ tanque | UNID. | 2 | 34.27 | 68.54
SINAP | 95472 | 7.6 | Vaso sanitário sifonado para PCD SEM FURO FRONTAL louça branca, incluso conjunto de ligação | UNID. | 1 | 622.42 | 622.42
SINAP | 86942 | 7.7 | Lavatório louça branca suspenso, 29,5 x 39 cm ou equivalente,incluso sifão, válvula e engate flexível e torneira cromada de mesa - fornecimento e instalação. | UNID. | 1 | 188.02 | 188.02
SINAP | 91785 | 7.8 | (Composição representativa) do serviço de instalação de tubos de PVC, soldável, água fria, DN= 25 mm ( instalação em ramal, sub-ramal, ramal de distribuição ou prumada), inclusive conexões, cortes e fixações | m | 200 | 37.57 | 7514
SINAP | 91793 | 7.9 | (Composição representativa) do serviço de instalação de tubo de pvc, série normal, esgoto predial, DN 50 mm (instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário), inclusive conexões, cortes e fixações. | m | 50 | 71.4 | 3570
SINAP | 91795 | 7.10 | (Composição representativa) do serviço de instalação de tubo de pvc, série normal, esgoto predial, DN 100 mm (instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário), inclusive conexões, cortes e fixações. | m | 200 | 54.07 | 10814
SINAP | 86884 | 7.11 | ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UNID. | 10 | 8.3 | 83
SINAP | 86883 | 7.12 | SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃOAF_12/2013 | UNID. | 10 | 10.61 | 106.1
SINAP | 89985 | 7.13 | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/201 | UNID. | 5 | 57.63 | 288.15
SINAP | 89709 | 7.14 | RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UNID. | 5 | 9.54 | 47.7
|  | 8.0 | COBERTURA |  |  |  | 10818.7
SINAP | 92566 | 8.1 | Fabricação e instalação de estrutura pontaletada de madeira p/ telhado | m² | 70 | 15.41 | 1078.7
SINAP | 94210 | 8.2 | Telhamento com telhas onduladas de fibrocimento de 6mm | m² | 30 | 36.65 | 1099.5
SINAP | 94231 | 8.3 | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016 | M | 100 | 30.11 | 3011
SINAP | 94229 | 8.4 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM , INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016 | M | 50 | 112.59 | 5629.5
|  | 9.0 | PINTURA DE TETO E PAREDES |  |  |  | 33936
SINAP | 88495 | 9.1 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | m² | 1200 | 9.73 | 11676
SINAP | 88487 | 9.2 | Aplicação manual de pintura com tinta látex PVA em parede | m² | 1200 | 9.02 | 10824
SINAP | 88486 | 9.3 | Aplicação manual de pintura com tinta látex PVA em teto | m² | 400 | 10.28 | 4112
SINAP | 88494 | 9.4 | Aplicação e lixamento de massa látex em teto, uma de mão | m² | 400 | 18.31 | 7324
|  | 10.0 | INSTALAÇÃO CONTRA INCÊNDIO |  |  |  | 1341.12
SINAP | 73775/001 | 10.1 | Extintor de incêndio de pó químico, fornecido e instalado | unid. | 5 | 119.12 | 595.6
SINAP | 73775/002 | 10.2 | Extintor de incêndio de água pressurizado 10L, incl. Suporte, forn. e inst. | unid. | 5 | 122.44 | 612.2
cotação | − | 10.3 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 | unid. | 4 | 33.33 | 133.32
TOTAL | [6 empty] | 166651.67
BDI | [5 empty] | 20% | 33330.334
TOTAL DA REFORMA | [6 empty] | 199982.004
ENG . JEFERSON SERRADILHA SCHUINDT
DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE OBRAS
CREA: 5069992012

## BDI
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO DE TOLEDO
Administração 2017-2020
OBRA: REFORMA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE - CENTRO - PEDRO DE TOLEDO
COMPOSIÇÃO DO BDI
- PIS | 0.65%
- COFINS | 3%
- ISS | 3%
I - taxa de incidência de impostos | 6.65%
Itens de valor percentual variável com o tipo da obra ou serviço
AC - Administração central | 3.15%
S - Seguro + Garantia | 0.8%
R - Risco | 0.9%
G - Garantia | 0%
DF - Despesas financeiras | 0.6%
L - Lucro | 6.2%
11.65%
| BDI | 20%
Fórmula para estipulação do BDI - Acórdão Nº 036.076/2011-2 - TCU - Plenário
BDI = | (1+AC+S+R)x(1+DF)x(1+L) | = -1
(1-I )
Onde:
AC = | taxa de administração central
S = | taxa de seguros
R = | taxa de riscos
G = | taxa de garantias
DF = | taxa de despesas financeiras
L = | taxa de lucro/remuneração
I = | taxa de incidência de impostos (PIS,COFINS e ISS)
JEFERSON SERRADILHA SCHUINDT
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE OBRAS
CREA 5069992012

## cronograma
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO DE TOLEDO
Administração 2017 - 2020
OBRA : Reforma da unidade mista de saúde
LOCAL : Av. Cel. Raimundo Vasconcelos - Centro - MUNICÍPIO DE PEDRO DE TOLEDO S/P
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | TOTAL |  | 30 DIAS |  | 60 DIAS |  | 90 DIAS
|  | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | %
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 19358.93 | 9.68% | 19358.93 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0%
2.0 | ALVENARIA / REVESTIMENTO DE PAREDE | 16094.64 | 8.048% | 16094.64 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0%
3.0 | DIVISÓRIAS | 4773.6 | 2.387% | 4773.6 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0%
4.0 | PISO CERÂMICO | 13185.92 | 6.594% | 13185.92 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0%
5.0 | CAIXILHOS | 18334.46 | 9.168% | 5500.338 | 30% | 6417.061 | 35% | 6417.061 | 35%
6.0 | INSTALAÇÃO ELÉTRICAS | 39811.18 | 19.91% | 0 | 0% | 19905.59 | 50% | 19905.59 | 50%
7.0 | INSTALAÇÃO HIDRÁULICAS | 33108.29 | 16.56% | 0 | 0% | 16554.145 | 50% | 16554.145 | 50%
8.0 | COBERTURA | 12982.44 | 6.492% | 0 | 0% | 6491.22 | 50% | 6491.22 | 50%
9.0 | PINTURA DE TETO E PAREDES | 40723.2 | 20.36% | 0 | 0% | 20361.6 | 50% | 20361.6 | 50%
10.0 | INSTALAÇÃO CONTRA INCÊNDIO | 1609.34 | 0.8047% | 0 | 0% | 804.67 | 50% | 804.67 | 50%
TOTAL GERAL C/ BDI |  | 199982 | 100% | 58913.428 | 29.46% | 70534.286 | 35.27% | 70534.286 | 35.27%
PARCELAS |  |  |  | 58913.428 | 29.46% | 70534.286 | 35.27% | 70534.286 | 35.27%
PARCELAS ACUMULADAS |  |  |  | 58913.428 | 29.46% | 129447.714 | 64.73% | 199982 | 100%
JEFERSON SERRADILHA SCHUINDT
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE OBRA
CREA 5069992012