MEMORANDO 49/2025

DFD – DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA

Assunto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES

ÓRGÃO/ENTIDADE: DEPARTAMENTO DE SAÚDE

RESPONSÁVEL PELA SOLICITAÇÃO: Milton Camara dos Santos

E-MAIL:

JUSTIFICATIVA:

A aquisição de materiais médicos hospitalares, objetivando atender às necessidades do departamento de saúde, tendo em vista que esses materiais são de extrema necessidade para o funcionamento do departamento.

QUANTO AO OBJETO:

(   ) Serviço não continuado

(   ) Serviço continuado sem dedicação exclusiva de mão de obra

(   ) Serviço continuado com dedicação exclusiva de mão de obra

( x) Material de Consumo

(   ) Material Permanente/Equipamento

| LOTE 1 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ITEM | DESCRIÇÃO | APRESENTAÇÃO | MÉDIA ANUAL DE CONSUMO | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL |
| 1 | AGULHA DESCARTÁVEL HIPODÉRMICA 13 X 0,45 | UND | 6.000 |  |  |
| 2 | AGULHA DESCARTÁVEL HIPODÉRMICA 20 X 0,55 | UND | 1.000 |  |  |
| 3 | AGULHA DESCARTÁVEL HIPODÉRMICA 25 X 0,70 | UND | 1.000 |  |  |
| 4 | AGULHA DESCARTÁVEL HIPODÉRMICA 25 X 0,80 | UND | 5.000 |  |  |
| 5 | AGULHA DESCARTÁVEL HIPODÉRMICA 30 X 0,70 | UND | 6.000 |  |  |
| 6 | AGULHA DESCARTÁVEL HIPODÉRMICA 30 X 0,80 | UND | 60.000 |  |  |
| 7 | AGULHA DESCARTÁVEL HIPODÉRMICA 40 X 1,20 | UND | 180.000 |  |  |
| 8 | AGULHA DESCARTAVEL PARA CANETA DE APLICACAO DE INSULINA 4MM X 0,23MM 32 G, MATERIAL DE TUBO DE ACO INOXIDAVEL. EMBALAGEM INDIVIDUAL, CAIXA COM 100 UNIDADES. (REFERÊNCIA BD ULTRA FINE NANO) ** NECESSÁRIO SER DE REFERÊNCIA. | UND | 150 |  |  |
| 9 | AGULHA DESCARTÁVEL, MATERIAL TUBO AÇO INOXIDÁVEL, COMPRIMENTO 5MM, NÚMERO 31 G, APLICAÇÃO CANETA APLICADORA DE INSULINA, ESTERILIDADE ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL, CAIXA COM 100 UNIDADES. (REFERÊNCIA BD ULTRA FINE) ** NECESSÁRIO SER DE REFERÊNCIA. | CX | 100 |  |  |
| 10 | AGULHA DESCARTÁVEL, MATERIAL TUBO AÇO INOXIDÁVEL, COMPRIMENTO 8MM, NÚMERO 31 G, APLICAÇÃO CANETA APLICADORA DE INSULINA, ESTERILIDADE ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL, CAIXA COM 100 UNIDADES. (REFÊNCIA BD ULTRA FINE) ** NECESSÁRIO SER DE REFERÊNCIA. | CX | 250 |  |  |
| 11 | AGULHA PARA ACUPUNTURA 0,20 X 15 | UND | 3.000 |  |  |
| 12 | AGULHA PARA ACUPUNTURA 0,20 X 40 | UND | 3.000 |  |  |
| LOTE 2 |  |  |  |  |  |
| ITEM | DESCRIÇÃO | APRESENTAÇÃO | MÉDIA ANUAL DE CONSUMO | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL |
| 1 | ATADURA ALGODÃO ORTOPÉDICO 10CM X 10M | RL | 8.400 |  |  |
| 2 | ATADURA ALGODÃO ORTOPÉDICO 15CM X 10M | RL | 8.400 |  |  |
| 3 | ATADURA ALGODÃO ORTOPÉDICO 20CM X 10M | RL | 7.200 |  |  |
| 4 | ATADURA CREPE 13F 10CM X 1,8M | UND | 35.000 |  |  |
| 5 | ATADURA CREPE 13F 15CM X 1,8 M | UND | 28.000 |  |  |
| 6 | ATADURA CREPE 13F 20CM X 1,8M | UND | 18.000 |  |  |
| 7 | ATADURA GESSADA 08CM | RL | 800 |  |  |
| 8 | ATADURA GESSADA 10CM | RL | 2.600 |  |  |
| 9 | ATADURA GESSADA 15CM | RL | 2.800 |  |  |
| 10 | ATADURA GESSADA 20CM | RL | 2.300 |  |  |
| 11 | ATADURA RAYON 7,5CM X 5M | RL | 1.000 |  |  |
| 12 | COMPRESSA DE GAZE ALGODONADA ESTERIL 10 X 15CM | UND | 21.000 |  |  |
| 13 | COMPRESSA DE GAZE ESTERIL 11 FIOS 7,5 X 7,5 CM, HIDROFILIZADA, EM ALGODAO PURIFICADO, ISENTA DE AMIDO, COM ESTRUTURA DE 11 FIOS POR CM², SEM FALHAS OU FIAPOS, COM 8 DOBRAS UNIFORMES, EMBALAGEM COM 10 UNIDADES, COM IDENTIFICAO E PROCEDENCIA | PCT | 200.000 |  |  |
| 14 | COMPRESSA DE GAZE ESTÉRIL 13 FIOS 7,5CM X 7,5CM PACOTE 10 UNIDADES | PCT | 200.000 |  |  |
| 15 | COMPRESSA DE GAZE ESTERIL 13 FIOS 7,5CM X 7,5CM PCT COM 10 UNIDADES | PCT | 200.000 |  |  |
| 16 | COMPRESSA DE GAZE NÃO ESTÉRIL 11 FIOS 7 5 X 7 5CM COM 500 UNIDADES | PCT | 1.350 |  |  |
| 17 | GAZE EM ROLO TIPO QUEIJO 13 FIOS | UND | 200 |  |  |
| 18 | ALGODÃO HIDROFILO 500G | RL | 1.500 |  |  |
| LOTE 3 |  |  |  |  |  |
| ITEM | DESCRIÇÃO | APRESENTAÇÃO | MÉDIA ANUAL DE CONSUMO | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL |
| 1 | BOLSA DE COLOSTOMIA COM ADESIVO MICROPORO DRENAVEL TAMANHO 50 (REFERENCIA KARAYA) ** NECESSARIO SER DE REFERENCIA | UND | 480 |  |  |
| 2 | BOLSA PARA MATERIAL DE APH - BOLSA SEMIRRIGIDA PARA ACONDICIONAMENTO COMPLETO DE MATERIAIS DE ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR (APH), DEVESER CONFECCIONADA EM NYLON NA COR VERMELHA, A PROVA D´ÁGUA. EXTERNAMENTE DEVE POSSUIR ABERTURA COMPLETA 180°, FECHO COM ZÍPER DUPLO, DEVE SER RESISTENTE, COM DIVISÕES INTERNAS PARA A GUARDA DE MATERIAIS, COM COMPARTIMENTO TIPO BOLSA NO INTERIOR PARA GUARDA DE ESFIGMOMANÔMETRO, ESTETOSCÓPIO E VÁRIOS OUTROS MATERIAIS E INSTRUMENTOS. DEVE POSSUIR 2 GRANDES BOLSOS LATERAIS E 2 PEQUENOS BOLSOS NAS EXTREMIDADES. O BOLSO LATERIAL DEVERÁ POSSUIR A CRUZ DA VIDA EM TAMANHO ADEQUADO E CENTRALIZADO, E SER COMPARTIMENTADO POSSUINDO SISTEMA DE ELÁSTICO. O OUTRO BOLSO LATERAL DEVERÁ POSSUIR UMA FAIXA REFLETIDA DE VISUALIZAÇÃO NOTURNA EM TODO O SEU COMPRIMENTO, SENDO UM BOLSO INTEIRIÇO. OS BOLSOS DAS EXTREMIDAS DEVEM POSSUIR FAIXAS REFLETIDAS DE VISUALIZAÇÃO NOTURNA EM TODO O SEU COMPRIMENTO. A BOLSA DEVE SER PROVIDA DE ALÇAS PARA MÃO E OMBRO. NA PARTE DE BAIXO DEVE POSSUIR PEZINHOS PARA PROTEÇÃO. DIMENSÕES APROXIMADAS: PROFUNDIDADE DE 26 CM, COMPRIMENTO DE 52CM E LARGURA DE 41 CM | UND | 20 |  |  |
| 3 | BOLSA PARA UROSTOMIA , TRANSPARENTE, DRENAVEL, SISTEMA 2 PECAS, TAMANHO 50 MM | UND | 100 |  |  |
| LOTE 4 |  |  |  |  |  |
| ITEM | DESCRIÇÃO | APRESENTAÇÃO | MÉDIA ANUAL DE CONSUMO | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL |
| 1 | CÂNULA DE GUEDEL NÚMERO 0 (não padrão no UPA) | UND | 12 |  |  |
| 2 | CÂNULA DE GUEDEL NÚMERO 1 (não padrão no UPA) | UND | 12 |  |  |
| 3 | CÂNULA DE GUEDEL NÚMERO 2 | UND | 40 |  |  |
| 4 | CÂNULA DE GUEDEL NÚMERO 3 | UND | 50 |  |  |
| 5 | CÂNULA DE GUEDEL NÚMERO 4 | UND | 50 |  |  |
| 6 | CÂNULA DE GUEDEL NÚMERO 5 | UND | 50 |  |  |
| 7 | CÂNULA DE SILICONE PARA TRAQUEOSTOMIA 8/55 . (REFERÊNCIA: ATOS MEDICAL) ** NECESSÁRIO SER DE REFERÊNCIA | UNID | 18 |  |  |
| LOTE 5 |  |  |  |  |  |
| ITEM | DESCRIÇÃO | APRESENTAÇÃO | MÉDIA ANUAL DE CONSUMO | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL |
| 1 | CATETER CENTRAL LONGA INTRACATH N 16-AMARELO | UND | 100 |  |  |
| 2 | CATETER CENTRAL LONGA INTRACATH N 19-VERDE | UND | 100 |  |  |
| 3 | CATETER CENTRAL LONGA INTRACATH N 22-AZUL | UND | 100 |  |  |
| 4 | CATETER DUPLO – LÚMEN 7F X 20CM | UND | 20 |  |  |
| 5 | CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO NEONATAL 24G X 0 56 | UND | 20 |  |  |
| 6 | CATETER INTRODUTOR BOUGIE | UND | 20 |  |  |
| 7 | CATETER NASAL PARA OXIGÊNIO TIPO ÓCULOS PEDIÁTRICO COM 1UN | UND | 300 |  |  |
| 8 | CATETER NASAL TIPO OCULOS | UND | 5.000 |  |  |
| 9 | CATETER VENOSO MEDIA PERMANENCIA 14G (UND) | UND | 500 |  |  |
| 10 | CATETER VENOSO MEDIA PERMANENCIA 16G (UND) | UND | 800 |  |  |
| 11 | CATETER VENOSO MÉDIA PERMANÊNCIA 18G | UND | 800 |  |  |
| 12 | CATETER VENOSO MÉDIA PERMANÊNCIA 20G | UND | 24.000 |  |  |
| 13 | CATETER VENOSO MÉDIA PERMANÊNCIA 22G | UND | 80.000 |  |  |
| 14 | CATETER VENOSO MÉDIA PERMANÊNCIA 24G | UND | 100.000 |  |  |
| 15 | CATETER EXTERNO PARA INCONTINÊNCIA URINÁRIA MASCULINA URIPEN NÚMERO 4 | UND | 100 |  |  |
| 16 | CATETER EXTERNO PARA INCONTINÊNCIA URINÁRIA MASCULINA URIPEN NÚMERO 5 | UND | 100 |  |  |
| 17 | CATETER EXTERNO PARA INCONTINÊNCIA URINÁRIA MASCULINA URIPEN NÚMERO 6 | UND | 100 |  |  |
| 18 | CATETER EXTERNO PARA INCONTINÊNCIA URINÁRIA MASCULINA URIPEN NÚMERO 7 | UND | 100 |  |  |
| LOTE 6 |  |  |  |  |  |
| ITEM | DESCRIÇÃO | APRESENTAÇÃO | MÉDIA ANUAL DE CONSUMO | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL |
| 1 | COBERTURA PARA ÓBITO TAMANHO G | UND | 200 |  |  |
| 2 | COBERTURA PARA ÓBITO TAMANHO M | UND | 20 |  |  |
| 3 | COBERTURA PARA ÓBITO TAMANHO NEONATAL | UND | 20 |  |  |
| 4 | COBERTURA PARA ÓBITO TAMANHO P | UND | 20 |  |  |
| 5 | COBERTURA PARA ÓBITO TAMANHO GG | UND | 300 |  |  |
| 6 | COLAR CERVICAL TIPO FECHAMENTO REGULAVEL TAMANHO PEQUENO(PP) CARACTERISTICAS ADICIONAIS COM SUPORTE MENTONIANO MATERIAL DO SUPORTE EM PLASTICO RIGIDO (UND) | UND | 15 |  |  |
| 7 | COLAR CERVICAL TIPO RESGATE TAMANHO GRANDE CONFECCIONADA EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE COM ESPESSURA MINIMA DE 1 5MM PERMITINDO UMA MAIOR RESISTENCIA E APOIO E REVESTIDA DE ESPUMA MACIA TIPO EVA ETIL VINIL ACETATO ESPECIAL FECHO EM VELCRO DE 0 5 MM EM UM DOS LADOS POSSUI TAMBEM UM BOTAO PRETO QUE PERMITE A MONTAGEM BEM COMO O TAMANHO DO COLAR PELA FORMA UNIVERSAL DE MEDIDA NOS DEDOS NA PARTE POSTERIOR NUCA POSSUI 2 ABERTURAS PARA PALPACAO E VENTILACAO DA NUCA NA FRENTE UMA ABERTURA QUE PERMITE A APALPACAO DO PULSO CAROTIDEO E ACESSO A TRAQUEIA NAO POSSUI BOTOES OU APOIO DE METAL FERRO ALUMINIO OS BOTOES SAO EM MATERIAL PLASTICO RESISTENTE PERMITINDO A RADIOTRANSPARENCIA MEDIDAS CIRCUNFERENCIA 40 A 56 CMM ALTURA ANTERIOR E POSTERIOR 14 CM ABERTURA FRONTAL 7 5 X 10 CM | UND | 20 |  |  |
| 8 | COLAR CERVICAL TIPO RESGATE TAMANHO MEDIO CONFECCIONADA EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE COM ESPESSURA MINIMA DE 1 5MM PERMITINDO UMA MAIOR RESISTENCIA E APOIO E REVESTIDA DE ESPUMA MACIA TIPO EVA ETIL VINIL ACETATO ESPECIAL FECHO EM VELCRO DE 0 5 MM EM UM DOS LADOS POSSUI TAMBEM UM BOTAO PRETO QUE PERMITE A MONTAGEM BEM COMO O TAMANHO DO COLAR PELA FORMA UNIVERSAL DE MEDIDA NOS DEDOS NA PARTE POSTERIOR NUCA POSSUI 2 ABERTURAS PARA PALPACAO E VENTILACAO DA NUCA NA FRENTE UMA ABERTURA QUE PERMITE A APALPACAO DO PULSO CAROTIDEO E ACESSO A TRAQUEIA NAO POSSUI BOTOES OU APOIO DE METAL FERRO ALUMINIO OS BOTOES SAO EM MATERIAL PLASTICO RESISTENTE PERMITINDO A RADIOTRANSPARENCIA MEDIDAS CIRCUNFERENCIA 40 A 56 CMM ALTURA ANTERIOR 12 CM POSTERIOR 14 CM ABERTURA FRONTAL 5 X 10 CM (UND) | UND | 20 |  |  |
| 9 | COLAR CERVICAL DE RESGATE AJUSTÁVEL INFANTIL, CONFECCIONADO EM PVC RÍGIDO,TAMANHO AJUSTÁVEL COM POSSSIBILIDADE DE 12 REGULAGENS, REVESTIDO DE ESPUMA MACIA TIPO "EVA" (ETIL VINIL ACETATO) NÃO POROSA E NÃO ABSORVENTE, FECHO VELCRO E VELCRO EXTRA PARA AJUSTE DE PESCOÇOS FINOS ; 2 ABERTURAS PARA PALPAÇÃO E VENTILAÇÃO DA NUCA, ABERTURA FRONTAL PERMITINDO A PALPAÇÃO DO PULSO CAROTÍDEO E TRAQUEIA, MATERIAL E BOTÕES QUE PERMITEM A RADIO TRNASFERÊNCIA, TRAVA DE REGULAGEM QUE PERMITEM O AJUSTE POR IGUAL ATRAVÉS DA CREMALHEIRA INTERNA E BOTÃO DE SEGURANÇA QUE AUXILIA NA FIXAÇÃO DA REGULAGEM. TAMANHO INFANTIL. REGISTRO NA ANVISA. | UND | 10 |  |  |
| 10 | TALA ARAMADA PARA IMOBILIZAÇÃO - EVA – TAMANHO 86 X 10 CM – G – VERDE | UND | 360 |  |  |
| 11 | TALA ARAMADA PARA IMOBILIZACÃO – EVA - TAMANHO 120 X 12 CM – GG – AMARELO | UND | 240 |  |  |
| 12 | TALA ARAMADA PARA IMOBILIZAÇÃO - EVA – TAMANHO 30 X 8 CM – PP – ROXO | UND | 240 |  |  |
| 13 | TALA ARAMADA PARA IMOBILIZAÇÃO - EVA – TAMANHO 53 X 8 CM – P – AZUL | UND | 200 |  |  |
| 14 | TALA ARAMADA PARA IMOBILIZAÇÃO - EVA – TAMANHO 63 X 9 CM – M – LARANJA | UND | 360 |  |  |
| 15 | TALA METÁLICA 12MM X 180MM | UND | 200 |  |  |
| 16 | TALA METÁLICA 16MM X 180MM | UND | 300 |  |  |
| 17 | TALA METÁLICA 19MM X 250MM | UND | 400 |  |  |
| 18 | MANTA TERMICA ALUMINIZADA 210 X 140 CM | UND | 200 |  |  |
| 19 | BASE PARA IMOBILIZADOR LATERAL DE CABECA HEAD BLOCK 25X16X9 CM - IMOBILIZADOR LATERAL DE CABECA CONFECCIONADO EM ESPUMA INJETADA IMPERMEAVEL PROPICIA IMOBILIZACAO PARA CABECA E REGIAO CERVICAL CONTEM TIRANTES DE FIXACAO PARA TESTA E QUEIXO COM PONTOS PARA VERIFICACAO DE SAIDA DE LIQUIDO PELO OUVIDO TAMANHO ADULTO | UND | 25 |  |  |
| 20 | IMOBILIZADOR LATERAL DE CABECA - CONFECCIONADO EM POLIURETANO INJETADO, RESISTENTE À IMPACTOS, ANATÕMICO, CONSTITUIDO DE BASE A SER FIXADA NA PRANCHA DE 40X25CM, BLOCOS LATERAIS FIXADOS NA BASE DE APROXIMADAMENTE 25X16X9 COM ORIFÍCIO AURICULAR PARA VERIFICAÇÃO DE FLUIDOS, PRODUTO IMPERMEAVEL, CONSTITUIDO DE 5 PEÇAS (1 BASE, 2 BLOCOS LATERAIS, 1 TIRANTE PARA TESTA E 1 TIRANTE PARA QUEIXO) REUTILIZÁVEL, RESISTENTE E DE FACIL HIGIENIZAÇÃO. TIRANTE DE TESTA COM ALMOFADA NA REGIÃO CENTRAL. | UND | 25 |  |  |
| 21 | CINTO TIRANTE ( KIT C/ 3 CINTOS DE SEGURANCA VERM /AMAR /PRETO)-SAMU(KIT) | KIT | 18 |  |  |
| 22 | MOCHILA DE TRAUMA NAS CORES LARANJA E AZUL MARINHO, COM A LOGOMARCA SAMU 192, NO TAMANHO GRANDE (VAZIA), CONFECCIONADA EM TECIDO RESISTENTE E IMPERMEABILIZADA, POSSUI ALÇAS DE MÃO E DE OMBRO, FECHAMENTO EM ZÍPER, POSSUI DOIS COMPARTIMENTOS, SENDO UM PARA ACONDICIONAR MATERIAL DE MOBILIZAÇÃO (TALAS, COLARES CERVICAIS, BANDAGEM TRIANGULAS, ETC E OUTROS PARA KITS (DE VIAS AÉREAS, PARA QUEIMADURAS, ACESSO VENOSO, ETC E NESTE LOCAL OUTROS COMPARTIMENTS PEQUENOS TIPO BOLSA NO INTERIOR COM LONA E MATERIAL TRANSPARENTE FACILITANDO A IDENTIFICAÇÃO DO INTERIOR E ZÍPER. |  | 20 |  |  |
| LOTE 7 |  |  |  |  |  |
| ITEM | DESCRIÇÃO | APRESENTAÇÃO | MÉDIA ANUAL DE CONSUMO | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL |
| 1 | COLETOR DE MATERIAL PERFUROCOTANTE 13L CAIXA COLETORA PARA LIXO HOSPITALAR | UND | 2.000 |  |  |
| 2 | COLETOR DE URINA ( SEM EXTENSOR) DE PERNA 500ML, FABRICADO EM PVC ATÓXICO; PNEUMÁTICO; SISTEMA FECHADO ; CONECTOR DE ENTRADA E SAÍDA DE DRENAGEM; TIRAS ELÁSTICAS PARA FIXAÇÃO NA PERNA ( COM REGULAGEM); TORNEIRA DE ESCOAMENTO DE FLUÍDOS NA PARTE INFERIOR; EMBALADO EM PAPEL GRAU CIRURGICO, ESTERILIZADO À GAS ÓXIDO DE ETILENO. | UND | 600 |  |  |
| 3 | COLETOR DE URINA INFANTIL UNISSEX 100ML | UND | 2.400 |  |  |
| 4 | COLETOR DE URINA SISTEMA ABERTO COM CORDÃO 2000ML | UND | 9.000 |  |  |
| 5 | COLETOR DE URINA SISTEMA FECHADO 2000ML | UND | 5.000 |  |  |
| 6 | COLETOR PARA ESCARRO 80ML | UND | 7.000 |  |  |
| 7 | COLETOR PARA MATERIAL PERFUROCORTANTE 7 LITROS | UND | 5.000 |  |  |
| 8 | TUBO DE LÁTEX N.200 (METRO) | M | 300 |  |  |
| 9 | TUBO DE SILICONE 204 : DIAMETRO INT/EXT 6MM X 12MM. 15 METROS DE COMPRIMENTO, UTILIZAVEL EM EXTENSÃO DE OXIGÊNIO, SECREÇÃO, DRENAGEM E SUCÇÃO, ATÓXICA, NÃO CONTEM LÁTEX, ESTERILIZÁVEL (AUTOCLAVÁVEL MÁX 127° - 15 MIN), MATERIAL EM SILICONE. | UND | 50 |  |  |
| 10 | TUBO PARA COLETA DE SANGUE A VÁCUO TAMPA AMARELA 8,5ML | UND | 250.000 |  |  |
| 11 | TUBO PARA COLETA DE SANGUE A VÁCUO TAMPA ROXA 4 ML | UND | 180.000 |  |  |
| 12 | TUBO PARA COLETA DE SANGUE A VACUO TAMPA ROXA EDTA K2 2ML | UND | 240 |  |  |
| 13 | TUBO PARA COLETA DE SANGUE A VACUO TAMPA ROXA EDTA K3 2ML | UND | 240 |  |  |
| 14 | TUBO PARA COLETA DE SANGUE A VACUO TAMPA VERDE PARA TESTE IGRA 9ML | UND | 240 |  |  |
| 15 | TUBO PARA COLETA DE SANGUE A VÁCUO TAMPA VERMELHA 10ML | UND | 50.000 |  |  |
| LOTE 8 |  |  |  |  |  |
| ITEM | DESCRIÇÃO | APRESENTAÇÃO | MÉDIA ANUAL DE CONSUMO | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL |
| 1 | CURATIVO DE ALGINATO DE CALCIO, FORMATO QUADRADO, LARGURA 10, COMPRIMENTO 10, HIPOALERGENICO, NÃO ADERENTE, ESTERIL, ATOXICO E FLEXIVEL | UNID | 800 |  |  |
| 2 | CURATIVO DE ESPUMA PARA TRAQUEOSTOMIA 9CM X 9 CM. (REFERÊNCIA: ALLEVYN TRACHEOSTOMY) **NECESSÁRIO SER DE REFERÊNCIA. | UNID | 230 |  |  |
| 3 | CURATIVO EM PLACA DE ALGINATO DE CALCIO E PRATA 10 X 10 CM | UND | 600 |  |  |
| 4 | CURATIVO EM PLACA DE ALGINATO DE CALCIO E PRATA 15 X 15 CM | UND | 600 |  |  |
| 5 | CURATIVO HIDROCOLOIDE GEL ALGINATO 85G | TB | 800 |  |  |
| 6 | CURATIVO HIDROFIBRA 15 X 15 CM COM PRATA (REFERÊNCIA CURATEC SILVER IV) ** NECESSÁRIO SER DE REFERÊNCIA | UND | 120 |  |  |
| 7 | ESPARADRAPO 10CM X 4,5M | UND | 10.000 |  |  |
| 8 | FITA ADESIVA CREPE HOSPITALAR 1,6MM X 50M | UND | 10.000 |  |  |
| 9 | FITA ADESIVA ELASTICA NO FORMATO C (REFERENCIA BRAVA COLOPLAST) ** NECESSARIO SER DE REFERENCIA | UND | 500 |  |  |
| 10 | FITA ADESIVA ELASTICA NO FORMATO Y (REFERENCIA BRAVA COLOPLAST) ** NECESSARIO SER DE REFERENCIA | UND | 960 |  |  |
| 11 | FITA HIPOALERGENICA MICROPORE 10CM X 10M COM CAPA | UND | 110 |  |  |
| 12 | FITA HIPOALERGÊNICA MICROPORE 12,5MM X 10M | UND | 1.200 |  |  |
| 13 | FITA HIPOALERGÊNICA MICROPORE 25MM X 10M | UND | 3.300 |  |  |
| 14 | FITA HIPOALERGÊNICA MICROPORE 50MM X 10M | UND | 4.000 |  |  |
| LOTE 9 |  |  |  |  |  |
| ITEM | DESCRIÇÃO | APRESENTAÇÃO | MÉDIA ANUAL DE CONSUMO | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL |
| 1 | DISPOSITIVO INTRA UTERINO C/ COBRE TCU 380A - DIU | UND | 1.000 |  |  |
| 2 | DISPOSITIVO INTRAVENOSO "SCALP" 23G DESCARTAVEL | UND | 24.000 |  |  |
| 3 | DISPOSITIVO INTRAVENOSO N 25G - SCALP (UND) | UND | 20.000 |  |  |
| 4 | DISPOSITIVO INTRAVENOSO N 27G - SCALP (UND) | UND | 800 |  |  |
| 5 | DISPOSITIVO INTRAVENOSO Nº 19G - SCALP | UND | 1.000 |  |  |
| 6 | DISPOSITIVO INTRAVENOSO Nº 21G - SCALP | UND | 9.600 |  |  |
| 7 | DISPOSITIVO INTRAVENOSO PARA COLETA À VACUO 23G DE ACORDO COM A NB32 | UND | 50.000 |  |  |
| LOTE 10 |  |  |  |  |  |
| ITEM | DESCRIÇÃO | APRESENTAÇÃO | MÉDIA ANUAL DE CONSUMO | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL |
| 1 | EQUIPO FOTOSSENSIVEL MACROGOTAS CAM FLEX | UND | 3.000 |  |  |
| 2 | EQUIPO INFUSÃO SANGUE MACRO CAM FLEX DUPLA | UND | 600 |  |  |
| 3 | EQUIPO MACROGOTAS CAM FLEX | UND | 52.000 |  |  |
| 4 | EQUIPO MICROGOTAS CAM FLEX PARA INFUSAO PINCA ROL (UN) | UND | 500 |  |  |
| 5 | EQUIPO PARA BOMBA DE INFUSÃO UNIVAERSAL FOTOSENSIVEL - CÂMARA GRADUADA FLEXÍVEL DE COR ALARANJADA.TUBO EM PVC DE COR ALARANJADA COM 1,5M; ESTÉRIL; NÃO ATÓXICO; LUER LOCK; PINÇA ROLET; USO ÚNICO; FILTRO DE PARTÍCULA; INJETOR LATERAL CONVENCIONAL COM MEMBRANA AUTOCICATRIZANTE; GOTEJADOR FLEXÍVEL (20GTAS/1ML); BOLSA PLÁSTICA DE COR ALARANJADA PARA PROTEÇÃO OD FRASCO DE MEDICAMENTO. | UND | 500 |  |  |
| 6 | EQUIPO PARA BOMBA DE INFUSÃO UNIVERSAL - TUBO EM PVC DE ALTA ELASTICIDADE DE 2350MM; ESTÉRIL; NÃO ATÓXICO; LUER LOCK; PINÇA ROLET; USO ÚNICO; FILTRO DE PARTÍCULA; INJETOR LATERAL CONVENCIONAL COM MEMBRANA AUTOCICATRIZANTE; GOTEJADOR FLEXÍVEL (20GTAS/1ML) | UND | 500 |  |  |
| 7 | EQUIPO PARA CONEXÃO 2 VIAS COM CLAMP E TAMPA POLIFIX | UND | 24.000 |  |  |
| 8 | EQUIPO PARA DIETA ENTERAL MACRO GOTAS, ESTÉRIL, COM CÂMARA FLEXÍVEL E PINÇA ROLETE, ESCALONADO, EMBALADO INDIVIDUALMENTE, COM DATA DE FABRICAÇÃO, TIPO ESTERILIZAÇÃO E VALIDADE. (REFERÊNCIA DESCARPACK) ** NECESSÁRIO SER DE REFERÊNCIA | UNID | 2.500 |  |  |
| 9 | EQUIPO PARA DIETA ENTERAL MACRO GOTAS, ESTÉRIL, COM FILTRO DE AR, COM CÂMARA FLEXÍVEL E PINÇA ROLETE, EMBALADO INDIVIDUALMENTE, COM DATA DE FABRICAÇÃO, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO E VALIDADE. | UNID | 1.000 |  |  |
| 10 | EQUIPO PARA DIETA ENTERAL, MACROGOTAS, ESTERIL, COM CAMARA FLEXIVEL, PINCA ROLETE E CONECTOR LUER SLIP, EMBALADO INDIVIDUALMENTE, COM DATA DE FABRICACAO, TIPO DE ESTERILIZACAO E VALIDADE (REFERÊNCIA DESCARPACK) ** NECESSÁRIO SER DE REFERÊNCIA. | UNID | 13.000 |  |  |
| 11 | EQUIPO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL COM FILTRO DE AR COM PONTA PERFURANTE AZUL | UND | 5.000 |  |  |
| 12 | FRASCO COLETOR DE DRENAGEM 2000ML | UND | 30 |  |  |
| 13 | FRASCO COLETOR DE DRENAGEM 250ML | UND | 25 |  |  |
| 14 | FRASCO FRACIONADOR PARA ADMINISTRAÇÃO DE SOLUÇÃO ENTERAL, FRASCO EM PLÁSTICO TIPO PE, CAPACIDADE DE 300ML, GRADUADO COM ESCALA DE 50ML, COM DISPOSITIVO PARA FIXAÇÃO EM SUPORTE, TAMPA ROSQUEÁVEL COM LACRE E ADAPTADOR DE EQUIPO EM HÍMEM. | UNID | 2.500 |  |  |
| 15 | FRASCO FRACIONADOR PARA ADMINISTRAÇÃO DE SOLUÇÃO ENTERAL, FRASCO EM PLÁSTICO TIPO PE, CAPACIDADE DE 500ML, GRADUADO COM ESCALA DE 50ML, COM DISPOSITIVO PARA FIXAÇÃO EM SUPORTE, TAMPA ROSQUEÁVEL COM LACRE E ADAPTADOR DE EQUIPO EM HÍMEM. | UNID | 600 |  |  |
| 16 | FRASCO PARA DIETA ENTERAL 300ML (UND) | UND | 600 |  |  |
| LOTE 11 |  |  |  |  |  |
| ITEM | DESCRIÇÃO | APRESENTAÇÃO | MÉDIA ANUAL DE CONSUMO | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL |
| 1 | FIO DE SUTURA CAT 3-0 ( CATGUT) (UND) | UND | 500 |  |  |
| 2 | FIO DE SUTURA CATGUT SIM 0-0 | UND | 500 |  |  |
| 3 | FIO DE SUTURA CATGUT 5,0 COM AGULHA PEQUENA | UND | 500 |  |  |
| 4 | FIO NYLON PTO 2-0 3/8 | UND | 2.000 |  |  |
| 5 | FIO NYLON PTO 3-0 3/8 | UND | 20.000 |  |  |
| 6 | FIO NYLON PTO 4-0 3/8 CIR 45 | UND | 2.000 |  |  |
| 7 | FIO NYLON PTO 5-0 3/8 CIR 45 | UND | 1.560 |  |  |
| 8 | FIO NYLON PTO 6-0 3/8 CIR 45 (UND) | UND | 960 |  |  |
| 9 | FIO SUTURA CATGUT SIMPLES 2-0 C/ AGULHA 1/2 CIRC CILIND 2,0 CM | UND | 500 |  |  |
| 10 | FIO SUTURA CATGUT SIMPLES 4-0 C/ AGULHA 1/2 CIRC CILIND 1,5 CM | UND | 500 |  |  |
| LOTE 12 |  |  |  |  |  |
| ITEM | DESCRIÇÃO | APRESENTAÇÃO | MÉDIA ANUAL DE CONSUMO | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL |
| 1 | ELETRODO DE PINCA PARA MEMBROS PARA ECG ADULTO TIPO CARDIOCLIP NAS CORES PRETO VERDE AMARELO E VERMELHO COMPATIVEL COM A MAIORIA DAS MARCAS DE EQUIPAMENTOS DE ECG . APRESENTACAO JOGO C/ 4 UNIDADES - BRACADERA (JG) | JOGO | 80 |  |  |
| 2 | ELETRODO ECG DESCARTÁVEL COM GEL PACOTE COM 50 UNIDADES | UND | 21.600 |  |  |
| 3 | ELETRODO PARA DESFIBRILAÇÃO PARA USO ADULTO, COMPATÍVEIS COM DESFIBRILADOR PORTÁTIL PHILIPS HEARTSTART FRX 861304. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFCAÇÃO, PROCEDÊNCIA, Nº DO LOTE E REGISTRO MINISTÉRIO DA SAÚDE. | UND | 60 |  |  |
| 4 | ELETRODO PRE CORDIAL REUTILIZAVEL PARA ECG ADULTO TIPO PERA COMPOSTO DE PARTE PRATA PERA EM SILICONE COMPATIVEL COM A MAIORIA DAS MARCAS DE ECG APRESENTACAO DE JOGO COM 06 UNIDADES | UND | 120 |  |  |
| 5 | REANIMADOR MANUAL ADULTO COM MÁSCARA DE SILICONE COM RESERVATÓRIO 2700ML (AMBU) | KIT | 30 |  |  |
| 6 | REANIMADOR MANUAL INFANTIL COM MÁSCARA DE SILICONE COM RESERVATÓRIO 5000ML (AMBU) | KIT | 30 |  |  |
| 7 | REANIMADOR MANUAL NEONATAL COM MÁSCARA SILICONE COM RESERVATÓRIO 250ML (AMBU) | KIT | 15 |  |  |
| LOTE 13 |  |  |  |  |  |
| ITEM | DESCRIÇÃO | APRESENTAÇÃO | MÉDIA ANUAL DE CONSUMO | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL |
| 1 | FRALDA DESCARTAVEL ADULTO TAMANHO G | UND | 2.400 |  |  |
| 2 | FRALDA DESCARTAVEL ADULTO TAMANHO P, COM RECORTES NA PERNAS, COM 2 A 4 ELASTICOS, ISENTA DE SUBSTANCIAS ALERGENICAS OU TOXICAS, TIRAS ADESIVAS ABRE/FECHA, REVESTIMENTO EXTERNO, CONFECCIONADO EM PLASTICO APROPIADO TIPO FILME POLIETILENO, COM FAIXA MULTI AJUSTAVEL, EMBALAGEM CONFORME PRAXE DO FABRICANTE, CONSTANDO EXTERNAMENTE IDENTIFICACAO E PROCEDENCIA (REFERENCIA BIG FRAL PLUS INCONTINENCIA INTENSA) ** NECESSARIO SER DE REFERENCIA. | UNID | 6.300 |  |  |
| 3 | FRALDA DESCARTÁVEL ADULTO, TAMANHO EG DOTADA DE RECORTES NAS PERNAS, DE PREFERÊNCIA COM 2 A 4 ELÁSTICOS. SER ISENTA DE SUBSTÂNCIAS ALERGÊNCICAS OU TÓXICAS, REVESTIMENTO EXTERNO DEVERÁ SER CONFECCIONADO EM PLÁSTICO APROPRIADO, DO TIPO FILME POLIETILENO, SER DOTADA DE FAIXA MULTI AJUSTÁVEL DE 2 TIRAS ADESIVAS ABRE/FECHA, EMBALAGEM CONFORME PRAXES DO FABRICANTE, CONSTANDO EXTERNAMENTE COM IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA. | UNID | 10.800 |  |  |
| 4 | FRALDA DESCARTÁVEL ADULTO, TAMANHO G, DOTADA DE RECORTES NAS PERNAS, DE PREFERÊNCIA COM 2 A 4 ELÁSTICOS. SER ISENTA DE SUBSTÂNCIAS ALERGÊNICAS OU TÓXICAS, TIRAS ADESIVAS ABRE/FECHA, REVESTIMENTO EXTERNO DEVERÁ SER CONFECCIONADO EM PLÁSTICO APROPRIADO, DO TIPO FILME POLIETILENO, SER DOTADA DE FAIXA MULTI AJUSTÁVEL.EMBALAGEM CONFORME PRAXES DO FABRICANTE, CONSTANDO EXTERNAMENTE COM IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA. (REFERÊNCIA BIG FRAL PLUS INCONTINÊNCIA INTENSA) **NECESSÁRIO SER DE REFERÊNCIA. | UNID | 6.300 |  |  |
| 5 | FRALDA DESCARTÁVEL ADULTO, TAMANHO M, DOTADA DE RECORTES NAS PERNAS, DE PREFERÊNCIA COM 2 A 4 ELÁSTICOS. SER ISENTA DE SUBSTÂNCIAS ALERGÊNICAS OU TÓXICAS, TIRAS ADESIVAS ABRE/FECHA, REVESTIMENTO EXTERNO DEVERÁ SER CONFECCIONADO EM PLÁSTICO APROPRIADO, DO TIPO FILME POLIETILENO, SER DOTADA DE FAIXA MULTI AJUSTÁVEL.EMBALAGEM CONFORME PRAXES DO FABRICANTE, CONSTANDO EXTERNAMENTE COM IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA. (REFERÊNCIA BIO FRAL TENA CONFORT) ** NECESSÁRIO SER DE REFERÊNCIA. | UNID | 1.800 |  |  |
| 6 | FRALDA DESCARTÁVEL ADULTO, TAMANHO M, DOTADA DE RECORTES NAS PERNAS, DE PREFERÊNCIA COM 2 A 4 ELÁSTICOS. SER ISENTA DE SUBSTÂNCIAS ALERGÊNICAS OU TÓXICAS, TIRAS ADESIVAS ABRE/FECHA, REVESTIMENTO EXTERNO DEVERÁ SER CONFECCIONADO EM PLÁSTICO APROPRIADO, DO TIPO FILME POLIETILENO, SER DOTADA DE FAIXA MULTI AJUSTÁVEL.EMBALAGEM CONFORME PRAXES DO FABRICANTE, CONSTANDO EXTERNAMENTE COM IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA. (REFERÊNCIA TENA SLIP ULTRA CARE) ** NECESSÁRIO SER DE REFERÊNCIA. | UNID | 6.000 |  |  |
| 7 | FRALDA DESCARTÁVEL ADULTO, TAMANHO M, DOTADA DE RECORTES NAS PERNAS, DE PREFERÊNCIA COM 2 A 4 ELÁSTICOS. SER ISENTA DE SUBSTÂNCIAS ALERGÊNICAS OU TÓXICAS, TIRAS ADESIVAS ABRE/FECHA, REVESTIMENTO EXTERNO DEVERÁ SER CONFECCIONADO EM PLÁSTICO APROPRIADO, DO TIPO FILME POLIETILENO, SER DOTADA DE FAIXA MULTI AJUSTÁVEL.EMBALAGEM CONFORME PRAXES DO FABRICANTE, CONSTANDO EXTERNAMENTE COM IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA. (REFERÊNCIA BIG FRAL PLUS INCONTINÊNCIA INTENSA) ** NECESSÁRIO SER DE REFERÊNCIA. | UNID | 6.300 |  |  |
| 8 | FRALDA DESCARTÁVEL ADULTO, TAMANHO M, DOTADA DE RECORTES NAS PERNAS, DE PREFERÊNCIA COM 2 A 4 ELÁSTICOS. SER ISENTA DE SUBSTÂNCIAS ALERGÊNICAS OU TÓXICAS, TIRAS ADESIVAS ABRE/FECHA, REVESTIMENTO EXTERNO DEVERÁ SER CONFECCIONADO EM PLÁSTICO APROPRIADO, DO TIPO FILME POLIETILENO, SER DOTADA DE FAIXA MULTI AJUSTÁVEL. EMBALAGEM CONFORME PRAXES DO FABRICANTE, CONSTANDO EXTERNAMENTE COM IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA. (REFERÊNCIA: CAPRICHO SENSATY PREMIUM) ** NECESSÁRIO SER DE REFERÊNCIA. | UNID | 3.300 |  |  |
| 9 | FRALDA DESCARTÁVEL ADULTO, TAMANHO P, DOTADA DE RECORTES NAS PERNAS, DE PREFERÊNCIA COM 2 A 4 ELÁSTICOS. SER ISENTA DE SUBSTÂNCIAS ALERGÊNICAS OU TÓXICAS, TIRAS ADESIVAS ABRE/FECHA, REVESTIMENTO EXTERNO DEVERÁ SER CONFECCIONADO EM PLÁSTICO APROPRIADO, DO TIPO FILME POLIETILENO, SER DOTADA DE FAIXA MULTI AJUSTÁVEL. EMBALAGEM CONFORME PRAXES DO FABRICANTE, CONSTANDO EXTERNAMENTE COM IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA. | UNID | 5.000 |  |  |
| 10 | FRALDA DESCARTÁVEL ADULTO, TAMANHO P, DOTADA DE RECORTES NAS PERNAS, DE PREFERÊNCIA COM 2 A 4 ELÁSTICOS. SER ISENTA DE SUBSTÂNCIAS ALERGÊNICAS OU TÓXICAS, TIRAS ADESIVAS ABRE/FECHA, REVESTIMENTO EXTERNO DEVERÁ SER CONFECCIONADO EM PLÁSTICO APROPRIADO, DO TIPO FILME POLIETILENO, SER DOTADA DE FAIXA MULTI AJUSTÁVEL. EMBALAGEM CONFORME PRAXES DO FABRICANTE, CONSTANDO EXTERNAMENTE COM IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA.(REFERÊNCIA MASTERSOFT) ** NECESSÁRIO SER DE REFERÊNCIA. | UNID | 2.700 |  |  |
| 11 | FRALDA DESCARTÁVEL GERIATRICA, TAMANHO G, DOTADA DE RECORTES NAS PERNAS, DE PREFERÊNCIA COM 2 A 4 ELÁSTICOS. SER ISENTA DE SUBSTÂNCIAS ALERGÊNICAS OU TÓXICAS, TIRAS ADESIVAS ABRE/FECHA, REVESTIMENTO EXTERNO DEVERÁ SER CONFECCIONADO EM PLÁSTICO APROPRIADO, DO TIPO FILME POLIETILENO, SER DOTADA DE FAIXA MULTI AJUSTÁVEL. EMBALAGEM CONFORME PRAXES DO FABRICANTE, CONSTANDO EXTERNAMENTE COM IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA. | PCT | 800 |  |  |
| 12 | FRALDA DESCARTÁVEL GERIATRICA, TAMANHO M DOTADA DE RECORTES NAS PERNAS, DE PREFERÊNCIA COM 2 A 4 ELÁSTICOS. SER ISENTA DE SUBSTÂNCIAS ALERGÊNICAS OU TÓXICAS, TIRAS ADESIVAS ABRE/FECHA, REVESTIMENTO EXTERNO DEVERÁ SER CONFECCIONADO EM PLÁSTICO APROPRIADO, DO TIPO FILME POLIETILENO, SER DOTADA DE FAIXA MULTI AJUSTÁVEL. EMBALAGEM CONFORME PRAXES DO FABRICANTE, CONSTANDO EXTERNAMENTE COM IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA. | UNID | 3.900 |  |  |
| 13 | FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL TAMANHO G | UND | 360 |  |  |
| 14 | FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL TAMANHO M | UND | 288 |  |  |
| 15 | FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAMANHO XXG | UNID | 600 |  |  |
| 16 | FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL, TAMANHO XXG ( + DE 14 KILOS). (REFERÊNCIA PAMPERS CONFORT SEC) **NECESSÁRIO SER DE REFERÊNCIA | UNID | 7.500 |  |  |
| 17 | FRALDA GERIÁTRICA TAMANHO EXTRA GRANDE | UND | 9.100 |  |  |
| 18 | FRALDA GERIÁTRICA TAMANHO M | UND | 400 |  |  |
| 19 | ABSORVENTE INTERNO GERIÁTRICO FEMININO | UNID | 1.800 |  |  |
| 20 | ABSORVENTE MASCULINO, TIPO URINÁRIO MASCULINO, COMPRIMENTO 27,5CM, LARGURA 8,0CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS, ABSORÇÃO 180ML, MANTA CELULOSE, POLÍMERO, ACRÍLICOS, MATERIAL POLIPROPILENO SUPERIOR, POLIPROPILENO (INFERIOR), TIPO ADESIVO, TERMOPLÁSTICO PROTEGIDO, FITA PAPEL SILICONIZADO.(REFERÊNCIA DRYMAN ** NECESSÁRIO SER DE REFERÊNCIA) | UNID | 1.200 |  |  |
| LOTE 14 |  |  |  |  |  |
| ITEM | DESCRIÇÃO | APRESENTAÇÃO | MÉDIA ANUAL DE CONSUMO | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL |
| 1 | LÂMINA BISTURI AÇO CARBONO Nº 21 + CABO | UND | 1.000 |  |  |
| 2 | LÂMINA BISTURI AÇO CARBONO Nº 10 + CABO | UND | 1.000 |  |  |
| 3 | LÂMINA BISTURI AÇO CARBONO Nº 11 + CABO | UND | 4.000 |  |  |
| 4 | LÂMINA BISTURI AÇO CARBONO Nº 12 + CABO | UND | 10.000 |  |  |
| 5 | LÂMINA BISTURI AÇO CARBONO Nº 15 + CABO | UND | 3.400 |  |  |
| 6 | LÂMINA BISTURI AÇO CARBONO Nº 22 + CABO | UND | 1.200 |  |  |
| 7 | LÂMINA BISTURI AÇO CARBONO Nº 23 ** + CABO | UND | 1.200 |  |  |
| 8 | LÂMINA PARA MICROSCOPIA 26 X 76 LAPIDADA FOSCA COM 50 UNIDADES | CX | 400 |  |  |
| LOTE 15 |  |  |  |  |  |
| ITEM | DESCRIÇÃO | APRESENTAÇÃO | MÉDIA ANUAL DE CONSUMO | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL |
| 1 | LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL COM TALCO Nº 6,5 | PAR | 2.400 |  |  |
| 2 | LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL COM TALCO Nº 7,0 | PAR | 3.600 |  |  |
| 3 | LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL COM TALCO Nº 7,5 | PAR | 3.600 |  |  |
| 4 | LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL COM TALCO Nº 8,0 | PAR | 2.000 |  |  |
| 5 | LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL COM TALCO Nº 8,5 | PAR | 1.500 |  |  |
| 6 | LUVA DE PROCEDIMENTO COM TALCO TAMANHO G | CX | 3.000 |  |  |
| 7 | LUVA DE PROCEDIMENTO COM TALCO TAMANHO M | CX | 5.000 |  |  |
| 8 | LUVA DE PROCEDIMENTO COM TALCO TAMANHO P | CX | 4.000 |  |  |
| 9 | LUVA DE PROCEDIMENTO COM TALCO TAMANHO EP | CX | 1.800 |  |  |
| 10 | LUVA DE PROCEDIMENTO LÁTEX SEM TALCO TAMANHO P | CX | 120 |  |  |
| 11 | LUVA DE PROCEDIMENTO NITRÍLICA SEM PÓ TAMANHO G | CX | 600 |  |  |
| 12 | LUVA DE PROCEDIMENTO NITRÍLICA SEM PÓ TAMANHO M | CX | 1.000 |  |  |
| 13 | LUVA DE PROCEDIMENTO NITRÍLICA SEM PÓ TAMANHO P | CX | 150 |  |  |
| 14 | LUVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO G, CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL E POLIURETANO, NÃO ESTÉRIL, AMBIDESTRA, ANTIDERRAPANTE, LUBRIFICADA COM SUBSTÂNCIAS ABSORVÍVEIS PELO ORGANISMO, ALTA SENSIBILIDADE TÁTIL, FORMATO ANATÔMICO, PUNHO LONGO COM BAINHA, TEXTURA UNIFORME SEM FALHAS, EMBALADAS EM CARTUCHO COM 100 UNIDADES, CONSTANDO IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E VALIDADE. | CX | 230 |  |  |
| 15 | LUVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO M, CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL E POLIURETANO, NÃO ESTÉRIL, AMBIDESTRA, ANTIDERRAPANTE, LUBRIFICADA COM SUBSTÂNCIAS ABSORVÍVEIS PELO ORGANISMO, ALTA SENSIBILIDADE TÁTIL, FORMATO ANATÔMICO, PUNHO LONGO COM BAINHA, TEXTURA UNIFORME SEM FALHAS, EMBALADAS EM CARTUCHO COM 100 UNIDADES, CONSTANDO IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E VALIDADE. | CX | 300 |  |  |
| 16 | LUVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO P, CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL E POLIURETANO, NÃO ESTÉRIL, AMBIDESTRA, ANTIDERRAPANTE, LUBRIFICADA COM SUBSTÂNCIAS ABSORVÍVEIS PELO ORGANISMO, ALTA SENSIBILIDADE TÁTIL, FORMATO ANATÔMICO, PUNHO LONGO COM BAINHA, TEXTURA UNIFORME SEM FALHAS, EMBALADAS EM CARTUCHO COM 100 UNIDADES, CONSTANDO IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E VALIDADE. | CX | 100 |  |  |
| 17 | LUVA TOQUE G. O. PLÁSTICA ESTÉRIL DESC. COM 100 UND | UND | 6.000 |  |  |
| 18 | LUVAS DE PROCEDIMENTO EM VINIL SEM TALCO TAM G - CAIXA COM 100 UNIDADES | CX | 200 |  |  |
| 19 | LUVAS DE PROCEDIMENTO EM VINIL SEM TALCO TAM M - CAIXA COM 100 UNIDADES | CX | 60 |  |  |
| 20 | LUVAS DE PROCEDIMENTO EM VINIL SEM TALCO TAM P - CAIXA COM 100 UNIDADES | CX | 10 |  |  |
| LOTE 16 |  |  |  |  |  |
| ITEM | DESCRIÇÃO | APRESENTAÇÃO | MÉDIA ANUAL DE CONSUMO | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL |
| 1 | MACACAO PROSHIELD LAMINADO BRANCO TAMANHO EXXG | UND | 60 |  |  |
| 2 | MACACAO PROSHIELD LAMINADO BRANCO TAMANHO G | UND | 60 |  |  |
| 3 | MACACAO PROSHIELD LAMINADO BRANCO TAMANHO M | UND | 60 |  |  |
| 4 | MACACAO PROSHIELD LAMINADO BRANCO TAMANHO P | UND | 60 |  |  |
| 5 | MACACAO PROSHIELD LAMINADO BRANCO TAMANHO XG | UND | 60 |  |  |
| 6 | MACACAO PROSHIELD LAMINADO BRANCO TAMANHO XXG | UND | 60 |  |  |
| 7 | AVENTAL DESCARTÀVEL EM TECIDO NÃO TECIDO (TNT) ,MANGA LONGA DE USO ÚNICO, MODELO MANGA LONGA COM PUNHO DE ELÁSTICO COM TIRAS DE AMARRAR NO PESCOÇO E CINTURA, COMPOSIÇÃO:TECIDO NÃO TECIDO 100%POLIPROPILENO, NA GRAMATURA 30G ,ELÁSTICO NAS MANGAS, ATÓXICO, HIPOALERGÊNICO E NÃO ESTÉRIL, TAMANHO ÚNICO 1,40 LARGURA E 1,10 COMPRIMENTO, COR BRANCA | UND | 24.000 |  |  |
| 8 | AVENTAL IMPERMEÁVEL DE VINIL | UND | 60 |  |  |
| 9 | AVENTAL IMPERMEAVEL MANGA LONGA, PUNHO DE MALHA OU ESLASTICO, ABERTURA POSTERIOR, GRAMATURA MÍNIMA 50 G/M², ATOXICO, HIDRO/HEMORREPELENTE, HIPOALERGICO, COM BARREIRA ANTIMICROBIANA EFETIVA. | UND | 4.000 |  |  |
| 10 | TOUCA DESCARTÁVEL COM ELÁSTICO COM 100 UNIDADES | PCT | 600 |  |  |
| 11 | OCULOS DE PROTECAO LENTE EM POLICARBONATO DE ALTO RESISTENCIA DE 2 MM ANTI RISCO E ANTIEMBACANTE, TRATAMENTO ANTI-RANHURAS E LENTE FUME | UND | 120 |  |  |
| 12 | OCULOS DE PROTEÇÃO PARA SOBREPOR EM OCULOS COM CORREÇÃO | UND | 60 |  |  |
| 13 | OCULOS DE PROTECAO SIMPLES TRANSPARENTE EM ACRILICO. | UND | 60 |  |  |
| LOTE 17 |  |  |  |  |  |
| ITEM | DESCRIÇÃO | APRESENTAÇÃO | MÉDIA ANUAL DE CONSUMO | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL |
| 1 | MALHA TUBULAR 04CM | UND | 400 |  |  |
| 2 | MALHA TUBULAR 06CM | UND | 120 |  |  |
| 3 | MALHA TUBULAR 08CM (não padrão UPA) | UND | 100 |  |  |
| 4 | MALHA TUBULAR 10CM | UND | 180 |  |  |
| 5 | MALHA TUBULAR 12CM (não padrão UPA) | UND | 120 |  |  |
| 6 | MALHA TUBULAR 15CM | UND | 150 |  |  |
| 7 | MALHA TUBULAR 20CM | UND | 120 |  |  |
| 8 | MALHA TUBULAR 30CM | UND | 120 |  |  |
| LOTE 18 |  |  |  |  |  |
| ITEM | DESCRIÇÃO | APRESENTAÇÃO | MÉDIA ANUAL DE CONSUMO | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL |
| 1 | MÁSCARA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL COM ELÁSTICO 3 CAMADAS | UND | 200.000 |  |  |
| 2 | MÁSCARA DE ALTA CONCENTRAÇÃO DE OXIGÊNIO COM RESERVATÓRIO TAMANHO ADULTO | UND | 500 |  |  |
| 3 | MÁSCARA DE ALTA CONCENTRAÇÃO DE OXIGÊNIO COM RESERVATÓRIO TAMANHO INFANTIL | UND | 360 |  |  |
| 4 | MASCARA DE TRAQUEOSTOMIA INFANTIL | UND | 15 |  |  |
| 5 | MASCARA DE VENURI INFANTIL KIT COMPOSTO POR MASCARA TRANSPARENTE FLEXIVEL ATOXICA COM ELASTICO PARA AJUSTE FACIAL E ORIFICIOS LATERAIS TRAQUEIA 6 DILUIDORES COLORIDOS PARA DIFERENTES CONCENTRACOES DE DE FIO2 NAS CORES AZUL 24 AMARELO 28 BRANCO 31 ROSA 40 LARANJA 50 E COPO BRANCO COM ENTRADA PARA AR COMPRIMIDO PROLONGAMENTO DE OXIGENIO | UND | 300 |  |  |
| 6 | MASCARA LARINGEA DESCARTAVEL Nº 4 (50 A 70 KG) | UND | 24 |  |  |
| 7 | MASCARA LARINGEA DESCARTAVEL Nº 5 (70 A 100KG) | UND | 24 |  |  |
| 8 | MÁSCARA PARA INALAÇÃO ADULTO | UND | 200 |  |  |
| 9 | MÁSCARA PARA INALAÇÃO INFANTIL | UND | 200 |  |  |
| 10 | MÁSCARA RESPIRADORA DESCARTÁVEL PFF2 SEM VÁLVULA | UND | 500 |  |  |
| LOTE 19 |  |  |  |  |  |
| ITEM | DESCRIÇÃO | APRESENTAÇÃO | MÉDIA ANUAL DE CONSUMO | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL |
| 1 | MICRONEBULIZADOR PARA AR COMPRIMIDO ADULTO | UND | 240 |  |  |
| 2 | MICRONEBULIZADOR PARA AR COMPRIMIDO INFANTIL | UND | 240 |  |  |
| 3 | MICRONEBULIZADOR PARA OXIGENIO -CONJUNTO PARA INALAÇÃO -ADULTO | UND | 400 |  |  |
| 4 | MICRONEBULIZADOR PARA OXIGENIO -CONJUNTO PARA INALAÇÃO -INFANTIL | UND | 300 |  |  |
| 5 | UMIDIFICADOR C/ FRASCO PLASTICO 250 ML C/ EXT E MASCARA - TAMPA EM NYLON CONFORME ESPECIFICACAO: FRASCO PLASTICO, C/ 250 ML; TUBPO COM BORBULHADOR QUE PERMITE A CIRCULACAO DAS PARTICULAS; CONEXAO DE ENTRADA DE OXIGENIO COM ROSCA METALICA. | UND | 500 |  |  |
| 6 | VALVULA REGULADORA PARA OXIGÊNIO - VÁLVULA REGULADORA PARA CILINDRO DE OXIGÊNIO COM 01 SAÍDA DE ATÉ 15 LITROS. PARA UTILIZAÇÃO EM CILINDROS PORTÁTEIS DE PEQUENO E MÉDIO PORTE, VAZÃO DE ATÉ 15 L/MIN., PRESSÃO DE ENTRADA DE 0 A 300 KGF/CM2, PRESSÃO DE SAÍDA DE 3,5 KGF/CM² (FIXA), ROSCA DE ENTRADA UNIVERSAL, ROSCA DE SAÍDA PADRÃO ABNT, DEVE POSSUIU VÁLVULA DE SEGURANÇA. | UND | 200 |  |  |
| 7 | VALVULA REGULADORA PARA REDE DE AR COMPRIMIDO - CORPO EM LATAO CROMADO; MANOMETRO PARA INDICACAO DE PRESSAO DA REDE DE GASES; BOTAO DE REGULAGEM. ESPECIFICACOES TECNICAS: PRESSAO DE ENTRADA: MAXIMO DE 75 KGF/CM2 (BAR); ESCALA DE PRESSAO DO MANOMETRO: 0 A 11 KGF/CM; CONEXAO DE ENTRADA E SAIDA: NORMAS ABNT; PRESSAO DE SAIDA: 0 A 7 KGF/CM2 (BAR) REGULAVEL. | UND | 100 |  |  |
| 8 | VALVULA REGULADORA PARA REDE DE OXIGENIO - CORPO EM LATAO CROMADO; MANOMETRO PARA INDICACAO DE PRESSAO DA REDE DE GASES; BOTAO DE REGULAGEM. ESPECIFICACOES TECNICAS: PRESSAO DE ENTRADA: MAXIMO DE 75 KGF/CM2 (BAR); ESCALA DE PRESSAO DO MANOMETRO: 0 A 11 KGF/CM; CONEXAO DE ENTRADA E SAIDA: NORMAS ABNT; PRESSAO DE SAIDA: 0 A 7 KGF/CM2 (BAR) REGULAVEL. | UND | 50 |  |  |
| 9 | ASPIRADOR TIPO VENTURI PARA REDE CANALIZADA DE AR COMPRIMIDO, TAMPA EM POLIPROPILENO/NYLON, BOIA EM POLIPROPILENO PARA EVITAR TRANSBORDAMENTO, FRASCO COLETOR EM VIDRO OU POLICARBONATO, CAPACIDADE ENTRE 400 A 500 ML, CONEXOES CONFORME NORMAS ABNT. | UND | 20 |  |  |
| 10 | ASPIRADOR TIPO VENTURI PARA REDE CANALIZADA DE OXIGENIO COM CAPACIDADE ENTRE 400 A 500 ML | UND | 20 |  |  |
| 11 | FLUXOMETRO PARA AR COMPRIMIDO - CAPSULA EXTERNA E INTERNA EM MATERIAL PLÁSTICO INQUEBRÁVEL, CORPO EM METAL CROMADO, BRILHA COM ESCALA DE 0 À 15 LPM, EXPANDIDA DE 0 À 05 LPM; ESFERA DE AÇO INOXIDÁVEL, BOTÃO DE CONTROLE DE FLUXO E INTERMEDIÁRIO, ROSCA MACHO 1/4" NPT AMARELA, CONEXÕES PADRÃO ABNT NBR 11906. EMBALADO INDIVIDUALMENTE , CONSTANDO NA EMBALAGEM OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO,´PROCEDÊNCIA E FABRICAÇÃO. | UND | 20 |  |  |
| 12 | FLUXOMETRO PARA OXIGÊNIO - CAPSULA EXTERNA E INTERNA EM MATERIAL PLÁSTICO INQUEBRÁVEL, CORPO EM METAL CROMADO, BRILHA COM ESCALA DE 0 À 15 LPM, EXPANDIDA DE 0 À 05 LPM; ESFERA DE AÇO INOXIDÁVEL, ROSCA DE SAÍDA PADRÃO 9/16" X 18 FIOS; SISTEMA DE VEDAÇÃO TIPO AGULHA COM ENCOSTO, EMBALADO INDIVIDUALMENTE, CONSTANDO EMBALAGEM OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO,´PROCEDÊNCIA E FABRICAÇÃO. | UND | 60 |  |  |
| 13 | TOMADA DUPLA C/VALVULA AR COMPRIMIDO | UND | 5 |  |  |
| 14 | TOMADA DUPLA COM VALVUAL PARA OXIGENIO | UND | 5 |  |  |
| 15 | FILTRO HEPA PARA RESPIRADOR (AZUL) | UND | 240 |  |  |
| 16 | FILTRO UMIDIFICADOR BACTERIA E VIRUS | UND | 240 |  |  |
| LOTE 20 |  |  |  |  |  |
| ITEM | DESCRIÇÃO | APRESENTAÇÃO | MÉDIA ANUAL DE CONSUMO | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL |
| 1 | PAPEL GRAU CIRURGICO 10CM X 100M EM ROLO | RL | 240 |  |  |
| 2 | PAPEL GRAU CIRÚRGICO 12CM X 100M BOBINA DE PAPEL | RL | 240 |  |  |
| 3 | PAPEL GRAU CIRÚRGICO 15CM X 100M | RL | 240 |  |  |
| 4 | PAPEL GRAU CIRURGICO 20CM X 100M ROLO | RL | 350 |  |  |
| 5 | PAPEL GRAU CIRURGICO 40CM X 100M BOBINA DE PAPEL GRAU CIRURGICO MEDINDO 40CM X 100M EMBALADO CONFORME PRAXES DO FABRICANTE CONSTANDO EXTERNAMENTE DADOS DE PROCEDENCIA E IDENTIFICACAO | RL | 30 |  |  |
| 6 | PAPEL GRAU CIRURGICO 5CM X 100M C | RL | 240 |  |  |
| 7 | PAPEL GRAU CIRURGICO CIRURGICO 7CM X 100M C | RL | 240 |  |  |
| 8 | PAPEL LENÇOL DESCARTÁVEL HOSPITALAR 50CM X 50M | RL | 20.000 |  |  |
| 9 | PAPEL PARA ECG SANFONADO APRESENTACAO EM PACOTE MEDIDA 215 X 280 MM X 100 FLS (UND) | PCT | 360 |  |  |
| 10 | PAPEL TERMOSENSIVEL COMPATIVEL COM ELETROCARDIOGRAFO MODELO T180 EM ROLO 216 MM X 30 METROS | ROLO | 50 |  |  |
| 11 | BOBINA PAPEL TERMOSSENSÍVEL BRANCO 58MM X 15M X 40MM, NECESSÁRIA PARA REGISTRO DE USO CARDIOVERSOR DUALMAX E TAMBÉM PARA REGISTRO DE ECG DOS PACIENTES PÓS PROCEDIMENTO DE CARDIOVERSÃO. | UND | 100 |  |  |
| 12 | BOBINA PARA ELETROCARDIÓGRAFO 100MM X 30M | UND | 400 |  |  |
| 13 | SACO MATERIAL PLASTICO TIPO USO GERAL COR TRANSPARENTE APLICACAO ACONDICIONAMENTO ALTURA 25CM X LARGURA 18CM ESPESSURA 0,06 ROLO COM 500 SACOS | ROLO | 100 |  |  |
| 14 | SACO MATERIAL PLASTICO TIPO USO GERAL COR TRANSPARENTE APLICACAO ACONDICIONAMENTO ALTURA 60CM X LARGURA 40CM ESPESSURA 0,06 ROLO COM 500 SACOS | ROLO | 100 |  |  |
| 15 | SACO PLATICO PE 6X24 X 0,06MC | UND | 20.000 |  |  |
| LOTE 21 |  |  |  |  |  |
| ITEM | DESCRIÇÃO | APRESENTAÇÃO | MÉDIA ANUAL DE CONSUMO | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL |
| 1 | PINCA ANATOMICA DISSECACAO SEM DENTE INOX 14 CM | UND | 24 |  |  |
| 2 | PINCA ANATOMICA DISSECCAO 30CM | UND | 24 |  |  |
| 3 | PINCA CHERRON 24CM INOX (UND) | UND | 24 |  |  |
| 4 | PINCA DISSECACAO 14CM C SERRILHA ANATOMICA INOX | UND | 24 |  |  |
| 5 | PINCA DISSECACAO COM DENTE DE RATO 14CM INOX | UND | 30 |  |  |
| 6 | PINCA KELLY CURVA 14CM INOX | UND | 36 |  |  |
| 7 | PINÇA KELLY CURVA 16CM | UND | 24 |  |  |
| 8 | PINCA KELLY RETA 14CM INOX (UND) | UND | 24 |  |  |
| 9 | PINÇA MAGIL ADULTO 25 CM | UND | 24 |  |  |
| 10 | PINÇA MAGIL INFANTIL 15 CM | UND | 24 |  |  |
| 11 | PINCA POZZI | UND | 24 |  |  |
| 12 | PINCA POZZI COLO 25 CM. | UND | 24 |  |  |
| 13 | TESOURA MAYO CURVA 14 (15) CM INOX | UND | 60 |  |  |
| 14 | TESOURA MAYO RETA 14 (15) CM INOX (UND) | UND | 60 |  |  |
| 15 | ALICATE PARA CORTAL ANEL - COM TAMANHO APROXIMADO DE 5 X 16 X 2,5CM, DISCO DE CORTE COM 20 MM DE DIÃMETRO, ACIONAMENTO DO DISCO DE MODO MANUAL, FABRICADO EM AÇO | UND | 2 |  |  |
| LOTE 22 |  |  |  |  |  |
| ITEM | DESCRIÇÃO | APRESENTAÇÃO | MÉDIA ANUAL DE CONSUMO | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL |
| 1 | SERINGA 01ML SEM AGULHA BICO LUER SLIP DESCARTAVEL | UND | 20.000 |  |  |
| 2 | SERINGA DE 1ML COM AGULHA 13X3,8MM TUBERCULÍNICA LUER LOCK. | UND | 50.000 |  |  |
| 3 | SERINGA DESCARTAVEL 60ML SEM AGULHA BICO SLIP | UND | 600 |  |  |
| 4 | SERINGA DESCARTÁVEL 10ML SEM AGULHA COM BICO | UND | 100.000 |  |  |
| 5 | SERINGA DESCARTÁVEL 20 ML SEM AGULHA, COM BICO | UNID | 100.000 |  |  |
| 6 | SERINGA DESCARTÁVEL 20ML SEM AGULHA COM BICO | UND | 95.000 |  |  |
| 7 | SERINGA DESCARTAVEL 3ML SEM AGULHA BICO LUER SLIP | UND | 20.000 |  |  |
| 8 | SERINGA DESCARTÁVEL 5ML SEM AGULHA BICO LUER SLIP | UND | 100.000 |  |  |
| 9 | SERINGA DESCARTAVEL COM AGULHA COM 1ML 13X4,5 | UNID | 1.000 |  |  |
| 10 | SERINGA DESCARTAVEL DE 1 ML COM AGULHA 8MM ACOPLADA. | UND | 120.000 |  |  |
| 11 | SERINGA DESCARTÁVEL, SEM LÁTEX PARA APLICAÇÃO DE SOMATROPINA COM 1ML, COM AGULHA DE 6MM DE COMPRIMENTO E 0,25MM DE DIÂMETRO. | UNID | 500 |  |  |
| LOTE 23 |  |  |  |  |  |
| ITEM | DESCRIÇÃO | APRESENTAÇÃO | MÉDIA ANUAL DE CONSUMO | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL |
| 1 | SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 04 COM VÁLVULA | UND | 100 |  |  |
| 2 | SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 06 COM VÁLVULA | UND | 120 |  |  |
| 3 | SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 08 COM VÁLVULA | UND | 240 |  |  |
| 4 | SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 10 COM VÁLVULA | UND | 500 |  |  |
| 5 | SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 12 COM VÁLVULA | UND | 500 |  |  |
| 6 | SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 14 COM VÁLVULA | UND | 500 |  |  |
| 7 | SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 16 COM VÁLVULA | UND | 500 |  |  |
| 8 | SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 18 COM VÁLVULA | UND | 500 |  |  |
| 9 | SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 8, COM VÁLVULA, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, EM PVC ATÓXICO, SILICONIZADA, EMBALAGEM INDIVIDUAL COM IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO E VALIDADE. | UNID | 6.600 |  |  |
| 10 | SONDA DE GASTROSTOMIA BOTON MIC-KEY (GASTROSTOMY FEEDING TUBE) 20 FR 1,0 CM | UND | 24 |  |  |
| 11 | SONDA DE GASTROSTOMIA BOTON TIPO MIC - KEY 18F X 1,5 CM | UNID | 24 |  |  |
| 12 | SONDA DE GASTROSTOMIA BOTON TIPO MIC – KEY 18F X 2,5 CM | UNID | 24 |  |  |
| 13 | SONDA DE GASTROSTOMIA BOTTON MICKEY 14F X 1,5 CM | UNID | 24 |  |  |
| LOTE 24 |  |  |  |  |  |
| ITEM | DESCRIÇÃO | APRESENTAÇÃO | MÉDIA ANUAL DE CONSUMO | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL |
| 1 | SONDA FOLEY 2 VIAS 30-CC Nº 12 COM BALAO EM LÁTEX SILICONIZADA | UND | 300 |  |  |
| 2 | SONDA FOLEY 2 VIAS 30-CC Nº 14 COM BALÃO EM LÁTEX SILICONIZADA | UND | 600 |  |  |
| 3 | SONDA FOLEY 2 VIAS 30-CC Nº 16 COM BALÃO EM LÁTEX SILICONIZADA | UND | 960 |  |  |
| 4 | SONDA FOLEY 2 VIAS 30CC Nº 18 COM BALÃO EM LÁTEX SILICONIZADA | UND | 600 |  |  |
| 5 | SONDA FOLEY 2 VIAS 30CC Nº 20 COM BALÃO EM LÁTEX SILICONIZADA | UND | 480 |  |  |
| 6 | SONDA FOLEY 2 VIAS 30CC Nº 22 COM BALÃO EM LÁTEX SILICONIZADA | UND | 500 |  |  |
| 7 | SONDA FOLEY 2 VIAS 30CC Nº 24 COM BALÃO | UND | 400 |  |  |
| 8 | SONDA FOLEY 2 VIAS 3-5CC Nº 08 COM BALÃO EM LÁTEX SILICONIZADA | UND | 100 |  |  |
| 9 | SONDA FOLEY 2 VIAS 3-5CC Nº 10 COM BALAO EM LÁTEX SILICONIZADA | UND | 100 |  |  |
| 10 | SONDA FOLEY 2 VIAS 5-10 CC Nº 18 COM BALÇAO EM LÁTEX SILICONIZADA | UND | 600 |  |  |
| 11 | SONDA FOLEY 2 VIAS 5-10 CC Nº 22 COM BALÃO EM LÁTEX SILICONIZADA | UND | 400 |  |  |
| 12 | SONDA FOLEY 2 VIAS 5-10 CC Nº 24 COM BALÃO | UND | 300 |  |  |
| 13 | SONDA FOLEY 2 VIAS 5-10CC Nº 12 COM BALÃO EM LÁTEX SILICONIZADA | UND | 300 |  |  |
| 14 | SONDA FOLEY 2 VIAS 5-10CC Nº 14 COM BALÃO EM LÁTEX SILICONIZADA | UND | 600 |  |  |
| 15 | SONDA FOLEY 2 VIAS 5-10CC Nº 16 COM BALÃO EM LÁTEX SILICONIZADA | UND | 960 |  |  |
| 16 | SONDA FOLEY 2 VIAS 5-10CC Nº 20 COM BALÃO EM LÁTEX SILICONIZADA | UND | 480 |  |  |
| 17 | SONDA FOLEY 3 VIAS 30CC Nº 18 COM BALÃO EM LÁTEX SILICONIZADA | UND | 60 |  |  |
| 18 | SONDA FOLEY 3 VIAS 5-10 CC Nº 22 COM BALÃO EM LÁTEX SILICONIZADA | UND | 60 |  |  |
| 19 | SONDA FOLEY 3 VIAS 5-10CC Nº 18 COM BALÃO EM LÁTEX SILICONIZADA | UND | 60 |  |  |
| 20 | SONDA FOLEY 3 VIAS 5-10CC Nº 20 COM BALÃO EM LÁTEX SILICONIZADA | UND | 60 |  |  |
| 21 | SONDA NASOGÁSTRICA LONGA Nº 04 | UND | 200 |  |  |
| 22 | SONDA NASOGÁSTRICA LONGA Nº 06 | UND | 200 |  |  |
| 23 | SONDA NASOGÁSTRICA LONGA Nº 08 | UND | 200 |  |  |
| 24 | SONDA NASOGÁSTRICA LONGA Nº 10 | UND | 300 |  |  |
| 25 | SONDA NASOGÁSTRICA LONGA Nº 12 | UND | 300 |  |  |
| 26 | SONDA NASOGÁSTRICA LONGA Nº 14 | UND | 200 |  |  |
| 27 | SONDA NASOGÁSTRICA LONGA Nº 16 | UND | 300 |  |  |
| 28 | SONDA NASOGÁSTRICA LONGA Nº 18 | UND | 200 |  |  |
| 29 | SONDA NASOGÁSTRICA LONGA Nº 20 | UND | 500 |  |  |
| 30 | SONDA NASOGÁSTRICA LONGA Nº 22 | UND | 240 |  |  |
| 31 | SONDA PARA NUTRIÇÃO ENTERAL Nº 08FR 100CM | UND | 60 |  |  |
| 32 | SONDA PARA NUTRIÇÃO ENTERAL Nº 12FR 120CM | UND | 500 |  |  |
| 33 | SONDA RETAL DESCARTÁVEL Nº 04 | UND | 200 |  |  |
| 34 | SONDA RETAL DESCARTÁVEL Nº 06 | UND | 200 |  |  |
| 35 | SONDA RETAL DESCARTÁVEL Nº 08 | UND | 200 |  |  |
| 36 | SONDA RETAL DESCARTÁVEL Nº 10 | UND | 300 |  |  |
| 37 | SONDA RETAL DESCARTÁVEL Nº 12 | UND | 400 |  |  |
| 38 | SONDA RETAL DESCARTÁVEL Nº 14 | UND | 200 |  |  |
| 39 | SONDA RETAL DESCARTÁVEL Nº 16 | UND | 200 |  |  |
| 40 | SONDA RETAL DESCARTÁVEL Nº 18 | UND | 200 |  |  |
| 41 | SONDA RETAL DESCARTÁVEL Nº 20 | UND | 200 |  |  |
| LOTE 25 |  |  |  |  |  |
| ITEM | DESCRIÇÃO | APRESENTAÇÃO | MÉDIA ANUAL DE CONSUMO | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL |
| 1 | SONDA TRAQUEAL COM BALÃO NR 7,5 | UND | 360 |  |  |
| 2 | SONDA TRAQUEAL COM BALÃO Nº 3,0 | UND | 60 |  |  |
| 3 | SONDA TRAQUEAL COM BALÃO Nº 3,5 | UND | 60 |  |  |
| 4 | SONDA TRAQUEAL COM BALÃO Nº 4,0 | UND | 60 |  |  |
| 5 | SONDA TRAQUEAL COM BALÃO Nº 4,5 | UND | 60 |  |  |
| 6 | SONDA TRAQUEAL COM BALÃO Nº 5,0 | UND | 100 |  |  |
| 7 | SONDA TRAQUEAL COM BALÃO Nº 5,5 | UND | 100 |  |  |
| 8 | SONDA TRAQUEAL COM BALÃO Nº 6,0 | UND | 100 |  |  |
| 9 | SONDA TRAQUEAL COM BALÃO Nº 6,5 | UND | 100 |  |  |
| 10 | SONDA TRAQUEAL COM BALÃO Nº 7,0 | UND | 360 |  |  |
| 11 | SONDA TRAQUEAL COM BALÃO Nº 8,0 | UND | 100 |  |  |
| 12 | SONDA TRAQUEAL COM BALÃO Nº 8,5 | UND | 100 |  |  |
| 13 | SONDA TRAQUEAL COM BALÃO Nº 9,0 | UND | 50 |  |  |
| 14 | SONDA TRAQUEAL COM BALÃO Nº 9,5 | UND | 50 |  |  |
| 15 | SONDA TRAQUEAL SEM BALÃO Nº 2,0 | UND | 36 |  |  |
| 16 | SONDA TRAQUEAL SEM BALÃO Nº 2,5 | UND | 36 |  |  |
| 17 | SONDA TRAQUEAL SEM BALÃO Nº 3,0 | UND | 24 |  |  |
| 18 | SONDA TRAQUEAL SEM BALÃO Nº 3,5 | UND | 24 |  |  |
| 19 | SONDA TRAQUEAL SEM BALÃO Nº 4,0 | UND | 50 |  |  |
| 20 | SONDA TRAQUEAL SEM BALÃO Nº 4,5 | UND | 50 |  |  |
| 21 | SONDA TRAQUEAL SEM BALÃO Nº 5,0 | UND | 50 |  |  |
| 22 | SONDA TRAQUEAL SEM BALÃO Nº 5,5 | UND | 50 |  |  |
| 23 | SONDA TRAQUEAL SEM BALÃO Nº 6,0 | UND | 50 |  |  |
| 24 | SONDA TRAQUEAL SEM BALÃO Nº 6,5 | UND | 50 |  |  |
| 25 | SONDA URETRAL DESCARTÁVEL Nº 10 | UND | 1.000 |  |  |
| 26 | SONDA URETRAL DESCARTÁVEL Nº 04 | UND | 500 |  |  |
| 27 | SONDA URETRAL DESCARTÁVEL Nº 06 | UND | 500 |  |  |
| 28 | SONDA URETRAL DESCARTÁVEL Nº 08 | UND | 600 |  |  |
| 29 | SONDA URETRAL DESCARTÁVEL Nº 12 | UND | 10.000 |  |  |
| 30 | SONDA URETRAL DESCARTÁVEL Nº 14 | UND | 400 |  |  |
| 31 | SONDA URETRAL DESCARTÁVEL Nº 16 | UND | 300 |  |  |
| 32 | SONDA URETRAL DESCARTÁVEL Nº 18 | UND | 300 |  |  |
| 33 | SONDA URETRAL, MATERIAL PVC ATÓXICO SILICONIZADO, TAMANHO Nº 06, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MALEÁVEL,TRANSPARENTE,ATRAUMÁTICA, TIPO USO DESCARTÁVEL, ESTERILIDADE ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL. | UNID | 3.000 |  |  |
| 34 | SONDA URETRAL, MATERIAL PVC ATÓXICO SILICONIZADO, TAMANHO Nº 08, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MALEÁVEL,TRANSPARENTE,ATRAUMÁTICA, TIPO USO DESCARTÁVEL, ESTERILIDADE ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL. | UNID | 5.900 |  |  |
| 35 | SONDA URETRAL, MATERIAL PVC ATÓXICO SILICONIZADO, TAMANHO Nº 10, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MALEÁVEL,TRANSPARENTE,ATRAUMÁTICA, TIPO USO DESCARTÁVEL, ESTERILIDADE ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL. | UNID | 17.600 |  |  |
| 36 | SONDA URETRAL, MATERIAL PVC ATÓXICO SILICONIZADO, TAMANHO Nº 12, CARACTERÍSTICAS ADICIONASONDA URETRAL, MATERIAL PVCIS MALEÁVEL,TRANSPARENTE,ATRAUMÁTICA, TIPO USO DESCARTÁVEL, ESTERILIDADE ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL. | UNID | 26.100 |  |  |
| 37 | SONDA URETRAL, MATERIAL PVC ATÓXICO SILICONIZADO, TAMANHO Nº 18, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MALEÁVEL,TRANSPARENTE,ATRAUMÁTICA, TIPO USO DESCARTÁVEL, ESTERILIDADE ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL. | UND | 1.500 |  |  |
| LOTE 26 |  |  |  |  |  |
| ITEM | DESCRIÇÃO | APRESENTAÇÃO | MÉDIA ANUAL DE CONSUMO | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL |
| 1 | ACIDO ACETICO 2% 1000ML | FRS | 60 |  |  |
| 2 | ACIDO ACETICO 5% 1000ML | FRS | 100 |  |  |
| 3 | ALCOOL ETILICO GEL, HIGIENIZADOR, ANTISSEPTICO, TEOR ALCOÓLICO 70%, FRASCO DE 500 ML. | FR | 100 |  |  |
| 4 | ALCOOL ETILICO GEL, HIGIENIZADOR, COM TEOR DE 70%, ANTISSEPTICO, GALAO DE 5 LITROS | GAL | 120 |  |  |
| 5 | ÁLCOOL ETÍLICO LÍQUIDO HIDRATADO 70 % FRASCO DE 1000ML | FRS | 6.000 |  |  |
| 6 | ÁLCOOL ETÍLICO, TIPO HIDRATADO, TEOR ALCOÓLICO 70%, APRESENTAÇÃO FRASCO DE 1000ML | FR | 60 |  |  |
| 7 | CLOREXDINE 0,2% AQUOSO 1000ML | FRS | 400 |  |  |
| 8 | CLOREXIDINE 0,2% AQUOSO 1000ML | FRS | 20 |  |  |
| 9 | CLOREXIDINE 2% DEGERMANTE 1000ML | FRS | 800 |  |  |
| 10 | CLOREXIDINE DIGLICONATO, 0,12% ANTISSÉPTICO BUCAL, SEM ÁLCOOL E SEM SABOR, FRASCO COM 250ML (REFERÊNCIA PERIOGARD) ** NECESSÁRIO SER DE REFERÊNCIA | FR | 20 |  |  |
| 11 | DETERGENTE ENZIMÁTICO | FRS | 600 |  |  |
| 12 | DETERGENTE LÍQUIDO 5 LITROS - neutro com glicerina, para lavagem de louças e utensílios de cozinha; características: desengordurante, biodegradável, hipoalergênico, aspecto líquido viscoso, neutro, concentrado, testado dermatologicamente. Componentes ativos: ativos alquil benzeno sulfonado sódio linear, aquil benzeno, tensoativo biodegradável; embalagem: frasco plástico resistente contendo 5000 ml, com tampa rosca com lacre e reembalados em caixa de papelão; rótulo: estar de acordo com a legislação vigente e constar de forma clara e indelével as seguintes informações: nome do produto e sua finalidade; testado dermatologicamente; instruções de uso e precauções; nome do técnico responsável e seu registro no conselho regional de química; número de registro no ministério da saúde; (com exceção daqueles dispensados da obrigatoriedade de registro pela anvisa); composição do produto; conteúdo da embalagem; prazo de validade, nome, endereço e CNPJ do fabricante. Validade mínima de 03 anos da data de fabricação. | FRS | 36 |  |  |
| 13 | FORMOL 10% 1000ML | FRS | 100 |  |  |
| 14 | GLURATALDEIDO 2%, FRASCO COM 1 LITRO, DESINFETANTE DE USO HOSPITALAR. | FRS | 120 |  |  |
| 15 | HIPOCLORITO ESTABILIZADO A 4% 1 LITRO | FRS | 100 |  |  |
| 16 | HIPOCLORITO ESTAILIZADO A 4% 5 LITROS | GALÃO | 20 |  |  |
| 17 | HIPOCLORITO SÓDIO 1% 1000ML | FRS | 8.000 |  |  |
| 18 | LUGOL 2% 1000ML | FRS | 100 |  |  |
| 19 | PEROXIDO DE HIDROGÊNIO 3% 1000ML | FRS | 800 |  |  |
| 20 | POVIDINE DEGERMANTE 10% 1000ML | FRS | 80 |  |  |
| 21 | POVIDINE TOPICO 1000ML | FRS | 80 |  |  |
| 22 | VASELINA LIQUIDA 1000ML | FRS | 60 |  |  |
| 23 | SOLUÇÃO DE PHMB (POLIHEXAMETILENO BIGUANIDA), É UM COMPOSTO QUÍMICO UTILIZADOS EM PRODUTOS PARA TRATAMENTO DE FERIDAS, ANTISSEPTICO E ANTIMICROBIANO, FRASCOS 100ML | FRS | 2.000 |  |  |
| LOTE 27 |  |  |  |  |  |
| ITEM | DESCRIÇÃO | APRESENTAÇÃO | MÉDIA ANUAL DE CONSUMO | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL |
| 1 | ABAIXADOR DE LÍNGUA EM MADEIRA PACOTE 100 UNIDADES | PCT | 1.200 |  |  |
| 2 | ALMOTOLIA BICO RETO MARROM 250ML | UND | 600 |  |  |
| 3 | ALMOTOLIA BICO RETO TRANSPARENTE 250ML | UND | 600 |  |  |
| 4 | CLAMP UMBILICAL ESTERIL DESCARTAVEL, CONFECCIONADO EM MATERIAL PLÁSTICO RESISTENTE. ATÓXICO, APIROGÊNICO, ESTÉRIL.EMBALADO INDIVIDUALMENTE . | UND | 100 |  |  |
| 5 | CONECTOR EM Y PARA CIRCUITO RESPIRATÓRIO ADULTO, SEM FURO, AUTOCLAVÁVEL, EM POLICARBONATO, PARA USO NO CIRCUITO DE VENTILADOR PULMONAR DA MARCA DIXTAL | UND | 10 |  |  |
| 6 | ESCOVA DE NYLON PARA LIMPEZA DE CANULADOS: ESCOVA, NYLON, AUTOCLAVÁVEL, CABO ANTIDERRAPANTE, CERCA DE 12MM X 5MM X 50MM (APROX.) | UND | 30 |  |  |
| 7 | ESCOVA ENDOCERVICAL ESTÉRIL DESCARTÁVEL | UND | 16.000 |  |  |
| 8 | ESPATULA DE AYRE PACOTE COM 100 UNIDADES | PCT | 300 |  |  |
| 9 | HASTE FLEXIVEL COM PONTA DE ALGODÃO (COTONETE) | CX | 580 |  |  |
| 10 | APARELHO PARA TRICOTOMIA DESCARTÁVEL | UND | 2.400 |  |  |
| LOTE 28 |  |  |  |  |  |
| ITEM | DESCRIÇÃO | APRESENTAÇÃO | MÉDIA ANUAL DE CONSUMO | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL |
| 1 | INDICADOR BIOLOGICO DE LEITURA 24 HORAS PARA AUTO CLAVE, APRESENTAÇÃO UNITÁRIA (UND) | UND | 3.600 |  |  |
| 2 | INDICADOR QUÍMICO VAPOR CLASSE 6 | UND | 8.400 |  |  |
| 3 | INDICADOR QUÍMICO, CLASSE II, BOWIE & DICK | UND | 500 |  |  |
| 4 | TESTE RÁPIDO PARA DETECÇÃO DE GRAVIDEZ | UND | 10.000 |  |  |
| 5 | LANCETA EM MATERIAL LÂMINA DE AÇO INOXIDÁVEL COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA | CX | 100.000 |  |  |
| 6 | LANCETA, MATERIAL LÂMINA AÇO INOXIDÁVEL,ESPESSURA ULTRA FINA COM PONTA TRIANGULAR 21 G PARA PUNÇÃO INDOLOR, PRODUTO ESTERILIZADO POR RADIAÇÃO GAMA, FORMATO UNIVERSAL COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA DE ACORDO COMA NR 32 APRESENTAÇÃO EM CAIXA DE 100 UNIDADES | CX | 10.000 |  |  |
| 7 | LANCETA, MATERIAL LÂMINA AÇO INOXIDÁVEL,PONTA AFIADA,TRIFACETADA, USO DESCARTÁVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL, TIPO ULTRA FINA, COMPATÍVEL PARA LANCETADOR SOFTCLIX – 200 UNIDADES (REFERÊNCIA ACCU-CHEK SOFTCLIX) ** NECESSÁRIO SER DE REFERÊNCIA. | CX | 100 |  |  |
| 8 | LANCETAS PARA LANCETADOR (REFERÊNCIA ACCU-CHEK FAST CLIX 100+2 LANCETS) ** NECESSÁRIO SER DE REFERÊNCIA. | CX | 24 |  |  |
| 9 | TIRAS TESTE GLICOSE SANGUE ON CALL PLUS II MEDLEVENSOHN | UND | 150.000 |  |  |
| 10 | MEDIDOR DE GLICEMIA OGM-171 MEDLEVENSOHN | UND | 200 |  |  |
| LOTE 29 |  |  |  |  |  |
| ITEM | DESCRIÇÃO | APRESENTAÇÃO | MÉDIA ANUAL DE CONSUMO | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL |
| 1 | ESPÉCULO VAGINAL DESCARTÁVEL TAMANHO M | UND | 18.000 |  |  |
| 2 | ESPÉCULO VAGINAL DESCARTÁVEL TAMANHO P | UND | 9.600 |  |  |
| 3 | ESPÉCULO VAGINAL TAM G COLLIN ESTÉRIL DESCARTÁVEL | UND | 3.000 |  |  |
| 4 | PRESERVATIVO SEM LUBRIFICANTE PARA ULTRASSOM | UND | 7.200 |  |  |
| LOTE 30 |  |  |  |  |  |
| ITEM | DESCRIÇÃO | APRESENTAÇÃO | MÉDIA ANUAL DE CONSUMO | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL |
| 1 | CAIXA ORGANIZADORA 20L- TIPO CONTÊINER, DE PLÁSTICO, RESISTENTE, TRANSPARENTE, COM TRAVE NA TAMPA E RODÍZIO, CAPACIDADE DE 20 LITROS. CERTIFICAÇÃO : INMETRO. | UND | 20 |  |  |
| 2 | CAIXA ORGANIZADORA 30L- TIPO CONTÊINER, DE PLÁSTICO, RESISTENTE, TRANSPARENTE, COM TRAVE NA TAMPA E RODÍZIO, CAPACIDADE DE 30 LITROS. CERTIFICAÇÃO : INMETRO | UND | 15 |  |  |
| 3 | SENSOR DE OXIMETRIA ADULTO TIPO CLIP COMPATIVEL COM MONITOR DIXTAL DX2022 | UND | 15 |  |  |
| 4 | SENSOR DE OXIMETRIA ADULTO TIPO CLIP PARA OXIMETRO DE PULSO PORTÁTIL UT100 RECARREGÁVEL MD | UND | 15 |  |  |
| 5 | SENSOR DE OXIMETRO NEONATAL Y P DIXTAL 2022 | UND | 3 |  |  |
| 6 | SENSOR PARA DISPOSITIVO DE MONITORAMENTO DE GLICOSE – (REFERÊNCIA FREESTYLE LIBRE) NECESSÁRIO SER DE REFERÊNCIA | UNID | 300 |  |  |
| 7 | TERMÔMETRO CLÍNICO DIGITAL | UND | 250 |  |  |
| 8 | TERMOMETRO DIGITAL COM INFRAVERMELHO: DISPENSA CONTATO NA MEDIÇÃO DE TEMPERATURA DO CORPO | UND | 50 |  |  |
| 9 | TERMOMETRO GELADEIXA MIN/MAX COM CABO | UND | 150 |  |  |
| LOTE 31 |  |  |  |  |  |
| ITEM | DESCRIÇÃO | APRESENTAÇÃO | MÉDIA ANUAL DE CONSUMO | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL |
| 1 | ÁCIDOS GRAXOS ESSENCIAIS 200 ML | FRS | 1.000 |  |  |
| 2 | CREME DE BARREIRA DURAVEL, TUBO CONTENDO 28 GRAMAS (REFERÊNCIA 3M CAVILON) ** NECESSÁRIO SER DE REFERÊNCIA | TB | 60 |  |  |
| 3 | FIXADOR CELULAR PARA LAMINA PAPANICOLAU SPRAY | UND | 500 |  |  |
| 4 | FIXADOR PARA CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA COMPOSTO POR TIRAS DE ESPUMA INTERNA DS28 X 5 MM RECOBERTA COM TECIDO ACOLCHOADO, ATÓXICO, ANTI ESCARAS, HIPOALERGÊNICO COM VELCRO EM 100% POLIAMIDA (PA) NAS EXTREMIDADES PARA FIXAÇÃO. (REFERENCIA TRAQUEOLOK COD: 02TI20) **NECESSÁRIO SER DE REFERÊNCIA | UNID | 760 |  |  |
| 5 | GEL HIDRATANTE E ABSORVENTE PARA FERIDAS, NÃO-ESTÉRIL, COMPOSTO DE ALGINATO DE CÁLCIO E SÓDIO E CARBOXIMETILCELULOSE SÓDICA NUM EXCIPIENTE AQUOSO,TRANSPARENTE E VISCOSO, APRESENTAÇÃO BISNAGA COM 85G. (REFERÊNCIA: SAF-GEL//CASEX ALLY GEL) ** NECESSÁRIO SER DE REFERÊNCIA. | TUBO | 24 |  |  |
| 6 | GEL PARA ULTRASSOM 5KG | GAL | 30 |  |  |
| 7 | GEL PARA ULTRASSOM FRASCO COM 100 ML | FRS | 500 |  |  |
| 8 | IODOFORMIO PO 10G | FR | 40 |  |  |
| 9 | PÓ DE ESTOMA (HOLLISTER) | FR | 240 |  |  |
| 10 | PO DE ESTOMA FRASCO COM 28,3 GRAMAS. | FR | 300 |  |  |
| 11 | PÓ DE ESTOMA FRASCO COM 28,3 GRAMAS. | FR | 50 |  |  |
| 12 | SPRAY BARREIRA PARA PROTECAO DA PELE PERIESTOMA 50ML PARA PROTECAO DA PELE AO REDOR DOS ESTOMAS INTESTINAIS OU URINARIOS. | FR | 480 |  |  |
| 13 | PASTA PROTETORA DE PELE PARA BOLSA DE COLOSTOMIA 56,7 GRAMAS - (REFERÊNCIA CONVATEC) ** NECESSÁRIO SER DE REFERÊNCIA. | UNID | 516 |  |  |
| LOTE 32 |  |  |  |  |  |
| ITEM | DESCRIÇÃO | APRESENTAÇÃO | MÉDIA ANUAL DE CONSUMO | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL |
| 1 | ANEL HIDROCOLOIDE PLANO, CERAMIDAS ADAPT 48 MM (REFERENCIA HOLLISTER - 8805) ** NECESSARIO SER DE REFERENCIA | UND | 480 |  |  |
| 2 | ANEL MOLDAVEL DE BARREIRA (REFERENCIA HOLLISTER - COMPATIVEL COM A BOLSA E A BASE MODELO NEW IMAGE CERAPLUS) ** NECESSARIO SER DE REFERENCIA | UND | 480 |  |  |
| 3 | BANDAGEM ELÁSTICA 5M X 5CM. (REFERÊNCIA THERAPY TEX OU ACU-TAPE) **NECESSÁRIO SER DE REFERÊNCIA | ROLO | 200 |  |  |
| 4 | BANDAGEM TRIANGULAR G (2,00 X 1,40 X 1,40 M ) | UND | 240 |  |  |
| 5 | BANDAGEM TRIANGULAR M (1,40 X 1,00 X 1,00 M ) | UND | 460 |  |  |
| 6 | BANDAGEM TRIANGULAR P (0,70 X 0,70 X 1,00 M ) | UND | 240 |  |  |
| 7 | BATERIA PARA EQUIPAMENTO FRX PHILIPS - BATERIA M5070A PARA DESFIBRILADOR HEARTSTART & FRX, MARCA PHILIPS, VEDADA DE DIÓXIDO DE MANGANÊS DE LÍTIO. DURABILIDADE DE 5 ANOS | UND | 10 |  |  |
| 8 | BOTA DE UNNA 10,2CM X 9,14M | UND | 500 |  |  |
| 9 | BRACADEIRA DE 2 VIAS PNI PARA MONITORES MULTIPARAMETROS DIXTAL, COMPATIVEL COM DX5 2023, DX 2020, DX 2021, DX2022, DX 2022+ | UND | 20 |  |  |
| 10 | BRAÇADEIRA PNI 01 VIA E CONECTORES COMPATÍVEL MONITOR HP PHILIPS - MANGUITO DE PRESSÃO NÃO INVASIVA COMPATIVEL COM MONITOR PHILIPS; 01 UNIDADE BRAÇADEIRA/MANGUITO-1 VIA TAMANHO SFULTO CIRCUNFERÊNCIA DE 25 A 35 CM, ISEENTO DE LÁTEX; 01 UNIDADE CONECTOR PARA ENGATE RÁPIDO CPO2 | UND | 20 |  |  |
| 11 | CABO DE ECG PARA APARELHO PHILIPS PAGEWRITER TC10, CABO UTILIZADO NOS APARELHOS ELETROCARDIOGRÁFOS PHILIPS, 10 VIAS, DISPONÍVEL COM CONECTORES TIPO BANANA, JACARÉ E NEO PINCH. | UND | 20 |  |  |
| 12 | CABO DE MONITORIZACAO DE PACIENTE COMPATIVEL COM MONITOR PHILIPS EFFICIA, CABO UTILIZADO NOS MONITORES CARDÍACOS PARA MONITORIZAÇÃO PARA CUIDADOS DE ENFERMAGEM NO SETOR DE EMERGÊNCIA E PACIENTES INTERNADOS OU EM OBSERVAÇÃO; 03 CABOS DE MONITORIZAÇÃO. | UND | 20 |  |  |
| 13 | CADARÇO PARA AMARRAR ENTUBAÇÃO | UND | 100 |  |  |
| 14 | CADARCO SARJADO PARA FIXACAO DE TRAQUEOSTOMIA 14 MM X 10 M | UND | 30 |  |  |
| 15 | CANETA PARA ELETROCARDIÓGRAFO | UND | 80 |  |  |
| 16 | CICUITO COMPLETO PARA RESPIRADOR DIXTAL 3012 | UND | 20 |  |  |
| 17 | CINTO ELASTICO AJUSTAVEL PARA FIXACAO DE BOLSA PARA ESTOMIA INTESTINAL/URINARIO, MEDIDA DE 40 CM A 120 CM, LAVAVEL, ANTI-ALERGICO. | UND | 720 |  |  |
| 18 | COMPRESSA CIRURGICA TIPO CAMPO OPERATÓRIO 45 X 50CM | UND | 3.000 |  |  |
| LOTE 33 |  |  |  |  |  |
| ITEM | DESCRIÇÃO | APRESENTAÇÃO | MÉDIA ANUAL DE CONSUMO | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL |
| 1 | COPO DRENO COLETOR DE AGUA PARA CIRCUITO RESPIRADOR DIXTAL | UND | 10 |  |  |
| 2 | DRENO TÓRAX 10 FR | UND | 30 |  |  |
| 3 | DRENO TÓRAX 36 FR | UND | 30 |  |  |
| 4 | ESPAÇADOR COM MÁSCARA VALVULADO PARA USO INDIVIDUAL ADULTO E INFANTIL | UND | 2.000 |  |  |
| 5 | FIBRA DE LIMPEZA TIPO ESPONJA DE FACE ÚNICA: FIBRA DE LIMPEZA, TIPO ESPONJA DE FACE ÚNICA, NÃO ABRASIVA, PARA LIMPEZA DE SUPERFÍCIES DELICADAS, TAMANHO APROXIMADO 10 x 26CM. | UND | 50 |  |  |
| 6 | KIT RESERVATORIO PARA AMBU ADULTO COMPATÍVEL COM AMBÚ PROTEC, CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 2500ML, BALÃO EM SILICONE BÁSICO, POSSUI EXTENSÃO (TUBO), AMBU NÃO INCLUSO. | UND | 10 |  |  |
| 7 | LONA DE TRANSFERÊNCIA PARA RESGATE E EMERGÊNCIA - PARA MANUSEIO DE PACIENTES COM DIFICULDADE DE LOCOMOÇÃO, CAPAZ DE SUPORTAR DE 180KG À 200KG. PRODUZIDA EM NYLON ,ALTAMENTE RESISTENTE, DE ÓTIMA QUALIDADE, COSTURA REFORÇADA,IMPERMEÁVEL, QUE PERMITA SER DOBRADA, COM TIRAS DE REFORÇO DE 50MM E 6 À 8 ALÇAS LATERAIS QUE FACILITAM O TRANSPORTE, MEDIDAS APROXIMADAS DE 1CM X 154CM X 82CM (ALTURA X LARGURA X PROFUNDIDADE) | UND | 20 |  |  |
| 8 | MACA SCOOP - DO TIPO TESOURA, CONCHA COM TAMANHO DE APROXIMADAMENTE 2M X 0,45CM X 8,5CM, DEVE PESAR APROXIMADAMENTE 4KG, SER CONFECCIONADO EM TUBOS E PLACAS DE ALUMÍNIO, DEVE SUPORTAR NO MÍNIMO 180KG | UNID | 2 |  |  |
| 9 | PERA DE SUCCAO EM LATEX PARA ELETRODO PRE CORDIAL DE EQUIPAMENTO E.C.G (UND) | UND | 120 |  |  |
| 10 | PERMUTADOR DE CALOR E UMIDADE (FILTRO HME) | UNID | 1.000 |  |  |
| 11 | PORTA AGULHA DE HEGAR (UND) | UND | 30 |  |  |
| 12 | PROTETOR SOLAR FPS 30 – 120ML | FRS | 600 |  |  |
| 13 | RIFAMICINA SODICA 10MG/ML TOPICA SPRAY FR | FRS | 1.000 |  |  |
| 14 | SISTEMA FECHADO DE ASPIRACAO TRAQUEAL TAMANHO 12-SISTEMA DE SUCÇÃO | UND | 30 |  |  |
| 15 | SISTEMA FECHADO DE ASPIRACAO TRAQUEAL TAMANHO 14-SISTEMA DE SUCÇÃO | UND | 30 |  |  |

Justificam-se os quantitativos indicados diante do atendimento ideal da demanda deste Departamento para o alcance ao interesse público com eficiência e eficácia.

PREVISÃO DA DATA EM QUE DEVE SER CONTRATADO O OBJETO:

Data de início do fornecimento deverá ser em 21/04/2025.

SUBMETO DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA PARA AVALIAÇÃO.

Pedro de Toledo 11/04/2025.

Milton Camara dos Santos

Diretor do Departamento de Saúde