MEMORIAL DESCRITIVO

10 de Agosto  de 2021.

OBRA: CONSTRUÇÃO DE 12 PONTO DE ÔNIBUS

LOCAL: VÁRIOS PONTOS NO MUNICÍPIO DE PEDRO DE TOLEDO/SP.

- APRESENTAÇÃO

O presente memorial tem por finalidade descrever os serviços e procedimentos a serem executados e os materiais a serem empregados de acordo com o presente projeto, destinados à reforma e adequação do ponto de ônibus do Bairro Três Barras.

- MATERIAS E MÃO DE OBRA

Os serviços deverão ser executados por profissionais devidamente capacitados, conforme orientação do responsável técnico, e os materiais empregados na obra deverão ser de boa qualidade, obedecendo às normas da ABNT.

- SERVIÇOS PRELIMINARES

- A empresa responsável pela execução da obra deverá providenciar todos os equipamentos de segurança individual (EPIS), assim como máquinas, caminhões e ferramentas necessárias para a execução da referida obra.

- Será executado um  piso em concreto assim como a limpeza de toda a vegetação.

- A empresa deverá realizar a escavação da área do piso, nivelamento e compactação do terreno onde será implantado o piso de concreto.

- COBERTURA

Será executado um telhado com telhas cerâmicas e estruturado pontaletada com madeira de lei com três águas conforme o projeto.

Toda a estrutura do madeiramento será lixada e envernizada para a melhor conservação da estrutura.

Será executado  pilares em madeiras com diâmetro mínimo de  20 cm, cravado no mínimo a 1 m de profundidade. A parte da madeira que estiver enterrada deverá receber um tratamento especifico a fim de evitar infiltração e apodrecimento e deverá ter a sua base concretada.

- SERVIÇOS COMPLEMENTARES

A empresa ganhadora deverá implantar 1 banco de madeira com prancha 40x05 cm. Toda a obra deverá ser integre limpa e organizada. A contratada deverá pintar toda a estrutura em verniz marítimo.

Jeferson Serradilha Schuindt

CREA: 5069992012

Diretor Do Departamento de Obras